## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | FORROS
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
11 | VIDROS
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | Obras de construção para implantação da Etec de Cravinhos.
LOCAL: | U.N. - Etec de Cravinhos - CRAVINHOS / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBJETO: | Obras de construção para implantação da Etec de Cravinhos.
LOCAL: | U.N. - Etec de Cravinhos - CRAVINHOS / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 900
01.02 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 2850
01.03 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 1404
01.04 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 10555
01.05 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 | UN | 8
01.06 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO A1 | UN | 6
01.07 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 8
01.08 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, BOMBEIRO E INCÊNDIO, EM FORMATO A1 | UN | 8
01.09 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 7
01.10 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 | UN | 8
01.11 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M² | 2152
01.12 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 2902.41
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 197.45
02.02 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 290.23
02.03 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 69.96
02.04 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 320.23
02.05 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 391.28
02.06 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 331.53
02.07 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 163.98
02.08 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 277.5
02.09 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM | M | 990
02.10 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM | M | 1110
02.11 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 1
02.12 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | UN | 1
02.13 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS | UN | 1
02.14 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM | M | 1561.4
02.15 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 CRAVADA | M | 228
02.16 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 1527.22
02.17 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 18725
02.18 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 2534
02.19 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1622.3
02.20 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 56.1
02.21 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 137.72
02.22 | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A | M2 | 188.4
02.23 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 856.19
02.24 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M³ | 41.66
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 2725.86
03.02 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 27172
03.03 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1448
03.04 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1669.92
03.05 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | M2 | 571.58
03.06 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 452.81
03.07 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-100KGF/M2 | M2 | 1069.1
03.08 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KGF/M2 | M2 | 1416.99
03.09 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³XMÊS | 1183.17
03.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³ | 1183.17
03.11 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M | M | 20
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 1052.4
04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 442.6
04.03 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 574.1
04.04 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 723.9
04.05 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 622.64
04.06 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 751.75
04.07 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM | M2 | 404.54
04.08 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA. CONSTITUINTES: PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE, POLIDO, E=3CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE: - ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM | M | 40.6
04.09 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA. CONSTITUINTES: • PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE POLIDO, E=3CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE:- ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM. | M | 24
04.10 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL. CONSTITUINTES: • PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE POLIDO, E=4CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE: - ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO; - BATENTE PARA PORTA, EM PERFI L DE ALUMÍNIO, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇA CHATA GALVANIZADOS E BUCHA DE NYLON (S5). • REFORÇOS METÁLICOS EM AÇO GALVANIZADO, E=3MM, CONFORME DETALHES. ACESSÓRIOS: • PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8” X 2 1/2”, COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADOS. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM. | M | 14.7
04.11 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 5.8
04.12 | ELEMENTO VAZADO EM VIDRO, TIPO VENEZIANA CAPELINHA DE 20 X 10 X 10 CM | M² | 38
05 | COBERTURA
05.01 | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | M2 | 140.25
05.02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 42419.85
05.03 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN | M2 | 140.25
05.04 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM | M2 | 2370.7
05.05 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 18.7
05.06 | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 258.76
05.07 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 34.9
05.08 | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 21.4
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | CHAPISCO | M2 | 9017.88
06.02 | EMBOCO | M2 | 9017.88
06.03 | REBOCO | M2 | 7934.18
06.04 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 1083.7
06.05 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 159.2
07 | FORROS
07.01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 250.15
07.02 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" | M2 | 192
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 1861.27
08.02 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1080.4
08.03 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 3150.67
08.04 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 12
08.05 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 100
08.06 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 1747.7
08.07 | QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR | M2 | 900
08.08 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS) | CJ | 3
08.09 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 1049.2
08.10 | DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL | M | 120
08.11 | RODAPE DE GRANILITE PARA ESCADA DE 7-CM | M | 386.4
08.12 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) | M | 631.3
08.13 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 66.9
08.14 | PE-02 PEITORIL | M | 107.69
08.15 | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | M2 | 1280
08.16 | PAVIMENTACAO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUES 2 COR/SOBRE BASE AREIA GROSSA | M2 | 647.88
08.17 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 622
08.18 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 155.4
08.19 | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM | M² | 155.4
08.20 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M² | 1200
08.21 | GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 142
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
09.01 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM. INCLUI: 2UN PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM; 0,2KG PREGO; 4CJ PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES; 1UN GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4; 1UN BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1; 1UN PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1; 3UN DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"; 1UN REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02); 1CJ CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA | UN | 10
09.02 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 25
09.03 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 6
09.04 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA. INCLUI: 1UN PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ BOX 62X150CM G1-C1; 3UN DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"; 2UN CABIDE SIMPLES GANCHO GRANDE - ZAMACK; 1UN TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUPADO | UN | 45
09.05 | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 1
09.06 | PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA | UN | 4
09.07 | PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM | UN | 3
09.08 | PM-65 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=124CM INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA | UN | 2
09.09 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. INCLUI: 0,37M2 CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM; 8UN PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM; 1UN GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4; 1UN BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1; 1UN PORTA LISA SARRAFEADA MACIÇA P/PINTURA 92X210CM G1-C1; 1UN BARRA DE INOX ESCOVADO (D=7/8" OU 1") C=450MM; 3UN DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"; 1CJ CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA | UN | 4
09.10 | PORTA MADEIRA ALMOFADADA | M2 | 11.6
09.11 | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 10
09.12 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10 X 2,5 CM | M | 439.8
09.13 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M² | 36
09.14 | ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 21
09.15 | PORTA DE ARMARIO SOB PIA REVEST LAMINADO FENOL-MELAMINICO - DE CORRER | M2 | 88.9
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10.01 | EA-18 JANELA DE ALUMINIO (VENTILACAO CRUZADA) L= 180 CM | M2 | 50.22
10.02 | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 25.2
10.03 | PORTA DE ENROLAR EM GRADES RETANGULARES | M2 | 5
10.04 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 28.85
10.05 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1
10.06 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL. CONSTITUINTES: • PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO. • TELA TIPO MOSQUITEIRO DE AÇO GALVANIZADO, #14 FIO 30, ABERTURA 1,5MM, LARGURA 1M. ACESSÓRIOS: • PARAFUSOS GALVANIZADOS DE ROSCA SOBERBA E BUCHAS DE NYLON (FISCHER S6). • REBITES DE ALUMÍNIO MACIÇO, CABEÇA LENTILHA, DE 3/16” (ESPESSURA) X 1/2” (COMPRIMENTO). • TARJETA EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO DE 51 MM OU 2”. ACABAMENTOS: • PERFIS, TELAS E CHAPAS: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS. | M2 | 305.9
10.07 | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 2
10.08 | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | M2 | 62.8
10.09 | CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 74.4
10.10 | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 3.95
10.11 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 3.36
10.12 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 120.4
10.13 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | M² | 428.89
10.14 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA | M² | 24.6
10.15 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 4
10.16 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 4
10.17 | ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM | UN | 6
11 | VIDROS
11.01 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 309.85
11.02 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 75
11.03 | VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM | M2 | 33.6
11.04 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 13.6
11.05 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 11.25
11.06 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM | M² | 209
11.07 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM | M² | 105
11.08 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M² | 39.8
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12.01 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 335.6
12.02 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 335.6
12.03 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 144.6
13 | PINTURA
13.01 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 1680.4
13.02 | ESMALTE | M2 | 682.42
13.03 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 490
13.04 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 515.53
13.05 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 140.6
13.06 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 77.3
13.07 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 4155.8
13.08 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 249.92
13.09 | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA | M2 | 588.6
13.10 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 29499.85
13.11 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 5023.98
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.01 | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 1
14.02 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 2
14.03 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 2
14.04 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | UN | 1
14.05 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1
14.06 | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS | UN | 1
14.07 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2
14.08 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 50
14.09 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 6
14.10 | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1
14.11 | CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 8200
14.12 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 6080
14.13 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 5140
14.14 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 3070
14.15 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 2390
14.16 | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1320
14.17 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 625
14.18 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 900
14.19 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1220
14.20 | CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 230
14.21 | CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 430
14.22 | CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 115
14.23 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 160
14.24 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 105
14.25 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 32
14.26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 27
14.27 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 90
14.28 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 590
14.29 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 190
14.30 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 4.8
14.31 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1
14.32 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1
14.33 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 1
14.34 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1
14.35 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 MA | UN | 20
14.36 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 MA | UN | 3
14.37 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 10.1
14.38 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 10.5
14.39 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 58.95
14.40 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 20
14.41 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 23
14.42 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 30
14.43 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 113
14.44 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 15
14.45 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 43
14.46 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 1456.36
14.47 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 409
14.48 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 22.8
14.49 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 3
14.50 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 616.2
14.51 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 50
14.52 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 5
14.53 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES | M | 12
14.54 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 122
14.55 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 210.2
14.56 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 1002
14.57 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 402.4
14.58 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 8
14.59 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 2
14.60 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 1
14.61 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 75
14.62 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 3
14.63 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1
14.64 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1
14.65 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 45
14.66 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UN | 6
14.67 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 4
14.68 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM | UN | 5
14.69 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 13
14.70 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 6
14.71 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 12
14.72 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 3
14.73 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | UN | 1
14.74 | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM | UN | 3
14.75 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 4600
14.76 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1700
14.77 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 538
14.78 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 423
14.79 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 230
14.80 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 27
14.81 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 40
14.82 | FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,00MM2 | M | 58
14.83 | FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X1,50MM2 | M | 65
14.84 | CABO DE CONTROLE 5X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO | M | 25
14.85 | CABO DE CONTROLE 7X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO | M | 20
14.86 | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 22
14.87 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3
14.88 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 13
14.89 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 12
14.90 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A. INCLUI: 3M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4"); 9M FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V); 1UN CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4"; 1UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V QUENTE | UN | 275
14.91 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A. INCLUI: 4M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4"); 12M FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V); 1UN CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4"; 1UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V QUENTE | UN | 89
14.92 | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 16
14.93 | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 1
14.94 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 10
14.95 | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 252
14.96 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 2
14.97 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 6
14.98 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 3
14.99 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W). INCLUI: PROJETOR P/ VAPOR METALICO (1X250W); LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V; REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO | UN | 40
14.100 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 10
14.101 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 63
14.102 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 186.4
14.103 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 13
14.104 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 86
14.105 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 42
14.106 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 22
14.107 | CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 3
14.108 | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 9
14.109 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE | UN | 4
14.110 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 30
14.111 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 9
14.112 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 25
14.113 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 19
14.114 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 17
14.115 | INTERRUPTOR PARALELO | UN | 28
14.116 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 110
14.117 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 88
14.118 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 32
14.119 | CONDULETE DE 1" | UN | 86
14.120 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 1279
14.121 | CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV | CJ | 1
14.122 | CAIXA DE MEDIÇÃO INTERNA TIPO ´A1´ (1000 X 1000 X 300) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1
14.123 | SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 2
14.124 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) | UN | 4
14.125 | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | CJ | 2
14.126 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 2
14.127 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO | UN | 1
14.128 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ACIMA DE 10 ATÉ 20 KV | PAR | 2
14.129 | MÃO FRANCESA DE 700 MM | UN | 8
14.130 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS DIMENSÕES 400 X 300 MM, CHAPA 18 | UN | 2
14.131 | SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 1
14.132 | TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICO DE 1000 X 1000 MM | UN | 1
14.133 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3
14.134 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3
14.135 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 58.55
14.136 | BASE DE FUSÍVEL NH ATÉ 400 A, COM FUSÍVEL | UN | 1
14.137 | FUSÍVEL TIPO NH 1 DE 36 A ATÉ 250 A | UN | 4
14.138 | FUSÍVEL TIPO NH 2 DE 224 A ATÉ 400 A | UN | 4
14.139 | FUSÍVEL TIPO NH 3 DE 400 A ATÉ 630 A | UN | 2
14.140 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 35
14.141 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 25
14.142 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 8
14.143 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10
14.144 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 12
14.145 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 42
14.146 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 28
14.147 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 20
14.148 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | UN | 6
14.149 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 600 / 630 A - 15 KV - COM PROLONGADOR | UN | 1
14.150 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO ATÉ 500 VA CLASSE 15 KV, A SECO, SEM FUSÍVEIS | UN | 1
14.151 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000-5 A ATÉ 1500-5 A, JANELA | UN | 2
14.152 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA | UN | 1
14.153 | DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO | CJ | 1
14.154 | ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 25
14.155 | TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM | M | 1051
14.156 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 1051
14.157 | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 600 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS | M | 33
14.158 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 165
14.159 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 254
14.160 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 400X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 12
14.161 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM | M | 254
14.162 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 26000
14.163 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 211
14.164 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 1132
14.165 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 28
14.166 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² | UN | 12
14.167 | CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA | M | 985
14.168 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 3851
14.169 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 220
14.170 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 6
14.171 | POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M | UN | 12
14.172 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE | UN | 24
14.173 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 1
14.174 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN | 388
14.175 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM | UN | 9
14.176 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U | UN | 10
14.177 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 6
14.178 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 | UN | 294
14.179 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 294
14.180 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 15
14.181 | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500 MM | UN | 11
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.01 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | M2 | 10
15.02 | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 16
15.03 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 2
15.04 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1
15.05 | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1
15.06 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 50
15.07 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 148
15.08 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 14
15.09 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 189.46
15.10 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 48
15.11 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES | M | 62.4
15.12 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES | M | 60
15.13 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 152
15.14 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 110
15.15 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 374.2
15.16 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 1050.9
15.17 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 135
15.18 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 269
15.19 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 248
15.20 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 150
15.21 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 140
15.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 14
15.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2
15.24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 9
15.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 8
15.26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 6
15.27 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 8
15.28 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 26
15.29 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 2
15.30 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 7
15.31 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 42
15.32 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 6
15.33 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 26
15.34 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 6
15.35 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 19
15.36 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 200
15.37 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 135
15.38 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 7
15.39 | TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 14
15.40 | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 75
15.41 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 4
15.42 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 2
15.43 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL. INCLUI: 4UN PARAFUSO AÇO GALV. 6,3X38MM; 0,04UN BUCHA TIPO S-8 (CENTO); 1UN NIPLE DUPLO FERRO GALV 2 1/2"; 1UN REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2'; 1UN ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,17M; 1UN MANGUEIRA C/ADAPTADOR '1 1/2'-30 M; 1UN ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA TIPO 2 - 1 1/2"; 0,024UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | UN | 4
15.44 | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" | UN | 12
15.45 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 20
15.46 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 8
15.47 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG | UN | 16
15.48 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 22
15.49 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 4
15.50 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 2
15.51 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) | UN | 1
15.52 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 403.5
15.53 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 383.4
15.54 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 16
15.55 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 243
15.56 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 90
15.57 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 142.6
15.58 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 98.4
15.59 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 190.2
15.60 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 425.6
15.61 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 472.4
15.62 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 9
15.63 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 25
15.64 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 11
15.65 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 21
15.66 | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 10
15.67 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 2
15.68 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 18
15.69 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 371.4
15.70 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 3
15.71 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 8
15.72 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 95.7
15.73 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 147.9
15.74 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 80
15.75 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 50
15.76 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 140
15.77 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 140
15.78 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 33
15.79 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 18
15.80 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 22
15.81 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | M | 70
15.82 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 31
15.83 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 19
15.84 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1
15.85 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 1
15.86 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 2
15.87 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1
15.88 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1
15.89 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 1
15.90 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1
15.91 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1
15.92 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1
15.93 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1
15.94 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 5
15.95 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 1
15.96 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 1
15.97 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | M | 20
15.98 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 2
15.99 | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 2
15.100 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 7
15.101 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 41
15.102 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 19
15.103 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 12
15.104 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 7UN TIJOLO COMUM MACICO; 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 2UN BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM; 0,25KG MASSA PARA VIDRO; 1UN TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM); 1UN VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2"; 1UN BACIA SANITARIA ACESSIVEL; 1UN PAPELEIRA LOUCA BRANCA; 1UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO; 1UN TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS; 1UN CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS; 1UN ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA; 1UN BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA; 0,0376UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M; 1UN ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA | CJ | 9
15.105 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 0,5GR TRAVA QUIMICA; 1UN BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"; 1UN SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2"; 1UN LAVATÓRIO ACESSÍVEL; 1UN RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN; 1UN LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA; 1UN TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO; 0,0064UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 9
15.106 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL. INCLUI: 1UN BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN BARRA APOIO ANGULAR 70X70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA; 1UN BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR; 1CJ CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM; 2UN VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO; 0,02UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 1
15.107 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 6
15.108 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 10
15.109 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 4
15.110 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM. INCLUI: 0,0206M3 AREIA; 2,58KG CAL HIDRATADA; 4,59KG CIMENTO; 0,025M3 PEDRA BRITADA 1; 30UN TIJOLO COMUM MACICO; 0,5GR TRAVA QUIMICA; 1UN TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM; 1M TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4"); 2UN COTOVELO FERRO GALV DE 3/4'; 1UN ADAPT.PVC SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA D=25MMX3/4"; 1M TUBO PVC ESGOTO "SN" NBR5688 DN 100; 1UN TORNEIRA DE PRESSAO 3/4 ACION RESTR C/ CHAVE DEST; 0,03UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | UN | 14
15.111 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 49
15.112 | CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM) | M | 232
15.113 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 176
15.114 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 80
15.115 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 3
15.116 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 1
15.117 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 5
15.118 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS. INCLUI: 0,0972M3 AREIA; 4,63KG CAL HIDRATADA; 31,84KG CIMENTO; 0,042M3 PEDRA BRITADA 2; 0,39M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,71KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 70UN TIJOLO COMUM MACICO; 0,464KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,096KG PREGO; 0,0124KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 5
15.119 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO. INCLUI: 0,3301M3 AREIA; 29,6963KG CAL HIDRATADA; 111,9928KG CIMENTO; 0,1635M3 PEDRA BRITADA 2; 2,6M SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2; 0,65M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 1,8KG ACO CA-50-A $MD BITOLAS; 308UN TIJOLO COMUM MACICO; 1,35KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,26KG PREGO; 0,036KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 12
15.120 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA. INCLUI: 0,3316M3 AREIA; 34,98KG CAL HIDRATADA; 74,94KG CIMENTO; 0,171M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA; 1,025M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 16,02KG ACO CA-50-A $MD BITOLAS; 1,08KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 522UN TIJOLO COMUM MACICO; 1,31KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,4KG PREGO; 0,342KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 2
15.121 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 25
15.122 | CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE | UN | 1
15.123 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | CJ | 6
15.124 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 4
15.125 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 8
15.126 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 36
15.127 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 15
15.128 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 16
15.129 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 49
15.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 20
15.131 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 39
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.01 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 54.5
16.02 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 51.4
16.03 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 2
16.04 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 3500
16.05 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL. INCLUI: 0,123M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA; 2UN TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL; 1PR QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR; 1UN REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 | PR | 1
16.06 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 2
16.07 | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 2
16.08 | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 1
16.09 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 2
16.10 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS | UN | 2
16.11 | ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 2
16.12 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 1´, MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO | M² | 1150
16.13 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS | M² | 385.4
16.14 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 30
16.15 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 4022.8
16.16 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 5280
16.17 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 5280
16.18 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 24 MÊS(ES). | H | 5280
16.19 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 24 MÊS(ES). | H | 5280
16.20 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 35
16.21 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 2610
16.22 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 1265
16.23 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 101.64
16.24 | SANITÁRIO/VESTIÁRIO PROVISÓRIO EM ALVENARIA | M² | 101.64
16.25 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M² | 101.64
|  |  | TOTAL |  | R$