## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM (R$) | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | INFRAESTRUTURA
3 | SUPERESTRUTURA
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
5 | COBERTURA
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
7 | FORROS
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
11 | VIDROS
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL (R$)
OBJETO: | Contratação de obra para reforma das instalações elétricas e hidráulicas, visando a obtenção do auto de vistoria do
corpo de bombeiros-AVCB e adequações para acessibilidade.
LOCAL: | 056 - Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa - PIRACICABA / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBJETO: | Contratação de obra para reforma das instalações elétricas e hidráulicas, visando a obtenção do auto de vistoria do
corpo de bombeiros-AVCB e adequações para acessibilidade.
LOCAL: | 056 - Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa - PIRACICABA / SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.01 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | un | 1
1.02 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 - Segurança contra incêndio | un | 11
1.03 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 - Segurança contra incêndio | un | 10
1.04 | Tapume móvel para fechamento de áreas | m² | 21.6
1.05 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | m² | 63
1.06 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 8 mm | m² | 62.1
1.07 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | m³ | 10.8
1.08 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 130.1
1.09 | Locação de obra de edificação | m² | 786.14
1.10 | Locação de rede de canalização | m | 1098
1.11 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 248.65
1.12 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 1.7
1.13 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 14.6
1.14 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 5934.22
1.15 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 5419.8
1.16 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 98.8
1.17 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 164.6
1.18 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 514.93
1.19 | Escoramento de solo contínuo | m² | 139.39
1.20 | Escoramento de solo descontínuo | m² | 1194.5
1.21 | Escoramento de solo pontaletado | m² | 480
2 | INFRAESTRUTURA
2.01 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 586.25
2.02 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m³ | 139.21
2.03 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 529.62
2.04 | Carga manual de solo | m³ | 256.97
2.05 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 130.68
2.06 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 858.56
2.07 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 21580.17
2.08 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 666.4
2.09 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 262
2.10 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 99.99
2.11 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 16.2
2.12 | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | m³ | 112.3
2.13 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | m³ | 117.7
2.14 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 30.29
2.15 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.8
2.16 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 42.29
2.17 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 91.42
2.18 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 128.5
2.19 | Lastro de areia | m³ | 14.7
2.20 | Lastro de pedra britada | m³ | 24.92
2.21 | Lona plástica | m² | 224.1
2.22 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 44
2.23 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 48.4
2.24 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | tx | 1
2.25 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | m | 853.6
2.26 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | m | 9.9
2.27 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo | m | 176
2.28 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com injeção ou microestaca | tx | 1
2.29 | Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm | m | 356.4
3 | SUPERESTRUTURA
3.01 | Furação de 2 1/2" em concreto armado | m | 0.8
3.02 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 165.1
3.03 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 10.97
3.04 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 469.94
3.05 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 712.9
3.06 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 7972.25
3.07 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 624.8
3.08 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1201.4
3.09 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 59.95
3.10 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 39.24
3.11 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.6
3.12 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 62.55
3.13 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 39.24
3.14 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 42391
3.15 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | m | 24.5
4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
4.01 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 144.23
4.02 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 64.77
4.03 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 88.15
4.04 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 139.5
4.05 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 14.9
4.06 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 1157.64
4.07 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 121.3
4.08 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 37.82
4.09 | Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25 | m² | 500.46
4.10 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 3.7
4.11 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 276.3
4.12 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | m² | 21.04
4.13 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM | m² | 105.4
4.14 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm | un | 108
4.15 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, de 11,50 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 31.8
5 | COBERTURA
5.01 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | m² | 14.85
5.02 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 96.9
5.03 | Pingadeira para muros de alvenaria | m | 32
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
6.01 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 1000.1
6.02 | Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg assentamento | m2 | 734.24
6.03 | Chapisco | m² | 5234.29
6.04 | Emboço comum | m² | 5013.79
6.05 | Reboco | m² | 2851.07
6.06 | Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m2 | 1705.08
7 | FORROS
7.01 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 1254.14
7.02 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 1216.14
8 | REVESTIMENTOS DE PISOS
8.01 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 774.37
8.02 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 911.36
8.03 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 328.74
8.04 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore | m | 34.44
8.05 | Retirada de piso em tacos de madeira | m² | 458.91
8.06 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | m | 175.94
8.07 | Dreno com areia grossa | m³ | 25
8.08 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 1241.2
8.09 | Lastro de areia | m³ | 53.4
8.10 | Lastro de pedra britada | m³ | 45.9
8.11 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 114.33
8.12 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 130.39
8.13 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 1.9
8.14 | Cimentado desempenado | m² | 1299.38
8.15 | Cimentado semi-áspero | m² | 12.8
8.16 | Peitoril em concreto simples | m | 7.5
8.17 | Piso em granilite moldado no local | m² | 1386.93
8.18 | Degrau em granilite moldado no local | m | 13.9
8.19 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 702.26
8.20 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m² | 63.85
8.21 | Reparos em degrau e espelho de granilite - estucamento e polimento | m | 274.44
8.22 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | m | 86.08
8.23 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | m | 987.18
8.24 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 683.67
8.25 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 119.07
8.26 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 7.57
8.27 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 56.42
8.28 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 10.66
8.29 | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido | m | 12.37
8.30 | Degrau e espelho em granito, espessura de 2 cm, acabamento jateado | m | 34.44
8.31 | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | m² | 26.83
8.32 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 21.53
8.33 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 38.03
8.34 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 28.13
8.35 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | un | 4
8.36 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 28.13
8.37 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm | un | 1192
8.38 | Base de bica corrida | m³ | 37.8
8.39 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 405.5
8.40 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 377.4
8.41 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 348.6
8.42 | Bate-roda em concreto pré-moldado | m | 33
8.43 | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora, espessura de 8 cm | m² | 407.7
8.44 | Raspagem / calafetação tacos de madeira | M2 | 1258.6
8.45 | Verniz retardante de chama aplicado em superficie de madeira acabamento transparente com duas demãos | m2 | 1258.6
9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
9.01 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 108
9.02 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 387.57
9.03 | Estrado em madeira | m² | 3
9.04 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | m² | 45.36
9.05 | Porta acústica de madeira | m² | 10.98
9.06 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 24
9.07 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | un | 4
9.08 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 12
9.09 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 2
9.10 | Batente de madeira para porta | m | 2.2
9.11 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 2.2
9.12 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 0.9
9.13 | Porta lisa de correr com batente em madeira, trilho na parte superior | m² | 3.95
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10.01 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 102.83
10.02 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 19.28
10.03 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 209.3
10.04 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 13.95
10.05 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | m² | 13.74
10.06 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 11.52
10.07 | Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida | m² | 10.5
10.08 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 4.5
10.09 | Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida | m² | 65.1
10.10 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 9.2
10.11 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 18.24
10.12 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | m² | 18.38
10.13 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 2.48
10.14 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 102.89
10.15 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | m² | 50.5
10.16 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 24.48
10.17 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco | m² | 3
10.18 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 167.87
10.19 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 1
10.20 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 1
10.21 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 63
10.22 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | un | 3
10.23 | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | cj | 2
10.24 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 1
10.25 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 6
10.26 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 5
10.27 | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 17
10.28 | Cantoneira e perfis em ferro | kg | 517.6
10.29 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 27.55
10.30 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 19.2
10.31 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 6
10.32 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 20.1
10.33 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | un | 54
10.34 | CO-34 Corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte. | m | 581.58
10.35 | Caixilho maximar de ferro | m2 | 5.11
10.36 | Braco de alavanca de ferro | m | 1.3
10.37 | Alavanca para caixilho basculante | un | 2
11 | VIDROS
11.01 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 46.17
11.02 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 38.85
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12.01 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 55.5
12.02 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | m³ | 4.1
12.03 | Chapisco | m² | 291
12.04 | Junta a base de asfalto oxidado a quente | cm³ | 17512
12.05 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | cm³ | 26329.9
12.06 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | m² | 183.5
12.07 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 3´ até 4´ | m | 78
12.08 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ | m | 270
12.09 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´ | m | 78
12.10 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 456
12.11 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 1015
12.12 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 585.8
12.13 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 7
12.14 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | m² | 6.9
12.15 | Aplicação de papel Kraft | m² | 852.6
12.16 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 996.8
13 | PINTURA
13.01 | Resina acrílica plastificante | m² | 1465.5
13.02 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 1.5
13.03 | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | m² | 426.08
13.04 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 85.6
13.05 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 3646.88
13.06 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 4812.37
13.07 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 1120.73
13.08 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 228.39
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.01 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 537
14.02 | Remoção de barramento de cobre | m | 22
14.03 | Remoção de bucha de passagem interna ou externa | un | 18
14.04 | Remoção de condulete | un | 75
14.05 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | m | 533
14.06 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | m | 752
14.07 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | m | 9658
14.08 | Remoção de condutor especial | m | 1028
14.09 | Remoção de corrente para pendentes | un | 16
14.10 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | 254
14.11 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 751
14.12 | Remoção de isolador galvanizado uso geral | un | 18
14.13 | Remoção de lâmpada | un | 16
14.14 | Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar | un | 9
14.15 | Remoção de óleo de disjuntor ou transformador | l | 3
14.16 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em cabine primária | un | 3
14.17 | Remoção de perfilado | m | 264
14.18 | Remoção de porta de quadro ou painel | m² | 7.2
14.19 | Remoção de poste metálico | un | 20
14.20 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 8.3
14.21 | Remoção de reator para lâmpada | un | 416
14.22 | Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) | un | 1
14.23 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 144
14.24 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | m | 1522
14.25 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 mm | m | 220
14.26 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 16
14.27 | Isolador pedestal para 15 kV | un | 30
14.28 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 9
14.29 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 6
14.30 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | m | 60
14.31 | União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 21
14.32 | Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ | un | 9
14.33 | Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ | un | 6
14.34 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 1
14.35 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 2
14.36 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 1
14.37 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 1
14.38 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1
14.39 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 3
14.40 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1
14.41 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 5
14.42 | Painel autoportante em chapa de aço de 2 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 13.9
14.43 | Barramento de cobre nu | kg | 41.9
14.44 | Base de fusível Diazed completa para 25 A | un | 8
14.45 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | un | 3
14.46 | Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A | un | 8
14.47 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 6
14.48 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | un | 6
14.49 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | un | 4
14.50 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 1
14.51 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 119
14.52 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 112
14.53 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 1
14.54 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 23
14.55 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 7
14.56 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 6
14.57 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 15
14.58 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 15 kV - com prolongador | un | 1
14.59 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 18
14.60 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 87
14.61 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 6
14.62 | Barra de neutro e/ou terra | un | 46
14.63 | Quadro geral-barramento de 400 A | m | 3
14.64 | Quadro geral-barramento de 1000 A | m | 6
14.65 | Quadro geral - barramento de 600 A | m | 3
14.66 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 45
14.67 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 2
14.68 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 5
14.69 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 8
14.70 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 3
14.71 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 1309
14.72 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 3239.87
14.73 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 15
14.74 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 120
14.75 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 17
14.76 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3/4´ - com acessórios | m | 283
14.77 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios | m | 266.25
14.78 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 45
14.79 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 31
14.80 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 3´ - com acessórios | m | 60
14.81 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 4´ - com acessórios | m | 146
14.82 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 13
14.83 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 315
14.84 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | m | 813
14.85 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 646.2
14.86 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 130
14.87 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 86
14.88 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 86
14.89 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 56
14.90 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 794
14.91 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 42
14.92 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 154.97
14.93 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 127
14.94 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 42
14.95 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 177
14.96 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 169
14.97 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 177
14.98 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 322.35
14.99 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 251
14.100 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 20
14.101 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 265.82
14.102 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 85
14.103 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 8
14.104 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 194
14.105 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 176
14.106 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 17
14.107 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 38
14.108 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 14
14.109 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 16
14.110 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 5
14.111 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 9
14.112 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 20
14.113 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 24
14.114 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 6
14.115 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 72
14.116 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 626
14.117 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 626
14.118 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 3876
14.119 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 20
14.120 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 25
14.121 | Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 16
14.122 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 1284
14.123 | Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 1381
14.124 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 295
14.125 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 380
14.126 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 422
14.127 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 326
14.128 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 478
14.129 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 21
14.130 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 95
14.131 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 471.66
14.132 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 217.95
14.133 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 598.5
14.134 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 441
14.135 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1400.4
14.136 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 18275
14.137 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5697
14.138 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 675
14.139 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 13
14.140 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 9
14.141 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | un | 3
14.142 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 3
14.143 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 109
14.144 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 283
14.145 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 930
14.146 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 11
14.147 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 4
14.148 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 95
14.149 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 181
14.150 | Condulete metálico de 1´ | cj | 1136
14.151 | Condulete metálico de 1 1/4´ | cj | 205
14.152 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 43
14.153 | Condulete metálico de 2´ | cj | 2
14.154 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 5
14.155 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 4
14.156 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 34
14.157 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A até 16/25 A | un | 8
14.158 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | un | 6
14.159 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A | un | 4
14.160 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA | un | 1
14.161 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1
14.162 | Sinalizador com lâmpada | un | 32
14.163 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 12
14.164 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | un | 4
14.165 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | un | 20
14.166 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 525
14.167 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 1044
14.168 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 27
14.169 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | un | 19
14.170 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 8
14.171 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 160
14.172 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 362
14.173 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 1
14.174 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 1
14.175 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | un | 2
14.176 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 1
14.177 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1
14.178 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 2
14.179 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1
14.180 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | m | 51
14.181 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 8
14.182 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | un | 30
14.183 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" | un | 17
14.184 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 14
14.185 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 45
14.186 | Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² | un | 9
14.187 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana | un | 30
14.188 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 17
14.189 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 14
14.190 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 60
14.191 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 140
14.192 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 2
14.193 | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" | un | 4
14.194 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un | 2
14.195 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 153
14.196 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | un | 3
14.197 | Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 | un | 35
14.198 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | un | 3
14.199 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 33
14.200 | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | un | 3
14.201 | Porteiro eletrônico com um interfone | cj | 1
14.202 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 4
14.203 | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5" | un | 1
14.204 | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | un | 6
14.205 | Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas - 1,3 MP | un | 6
14.206 | Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 8 GB | cj | 1
14.207 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet | un | 1
14.208 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | un | 1
14.209 | Instalação de câmera fixa para CFTV | un | 12
14.210 | Access Point Wireless, com 3 antenas, bivolt, compatível com PoE, com velocidade de até 450 mbps | un | 6
14.211 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | un | 8
14.212 | Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | un | 3
14.213 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 242
14.214 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | un | 2
14.215 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 158
14.216 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 8
14.217 | Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm | un | 2
14.218 | Calha de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | un | 2
14.219 | Painel frontal cego - 19" x 1 U | un | 22
14.220 | Painel frontal cego - 19" x 2 U | un | 4
14.221 | Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações | un | 12
14.222 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo - tipo pedestal | un | 1
14.223 | Cubículo média tensão, blindado, compacto para uso ao tempo, classe 15kV/12,5kA - 1000kVA | un | 1
14.224 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 1
14.225 | Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 1
14.226 | Remoção de cubiculo de entrada de energia | un | 1
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.01 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 99
15.02 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 57.49
15.03 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 2533
15.04 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPxh | 40
15.05 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 1
15.06 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm | un | 1
15.07 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 12
15.08 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 6
15.09 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | un | 1
15.10 | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | un | 1
15.11 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | un | 1
15.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | un | 2
15.13 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 75
15.14 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | un | 12
15.15 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 25
15.16 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 4
15.17 | Cuba de louça de embutir oval | un | 69
15.18 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 86.82
15.19 | Meia saboneteira de louça de embutir | un | 7
15.20 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 87
15.21 | Cabide cromado para banheiro | un | 101
15.22 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 67
15.23 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 40
15.24 | Torneira volante tipo alavanca | un | 12
15.25 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 12
15.26 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 7
15.27 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 73
15.28 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 17
15.29 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | m² | 50.99
15.30 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 3
15.31 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 8
15.32 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | un | 2
15.33 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 4
15.34 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 102
15.35 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 17
15.36 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 85
15.37 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 87
15.38 | Válvula americana | un | 17
15.39 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 85
15.40 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1
15.41 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | un | 1
15.42 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado | un | 2
15.43 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 696
15.44 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 456
15.45 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 108
15.46 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 600
15.47 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 396
15.48 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 156
15.49 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 66
15.50 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | m | 72
15.51 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 294
15.52 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 294
15.53 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 690
15.54 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 420
15.55 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 189
15.56 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 78
15.57 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 294
15.58 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | m | 65
15.59 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões | m | 54
15.60 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 564
15.61 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | m | 138
15.62 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões | m | 24
15.63 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 300
15.64 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 186
15.65 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 6
15.66 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | m | 37
15.67 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm | m | 9
15.68 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 2
15.69 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 2
15.70 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 4
15.71 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 8
15.72 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 3
15.73 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 3
15.74 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 42
15.75 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | un | 3
15.76 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 32
15.77 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 17
15.78 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 62
15.79 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 7
15.80 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 7
15.81 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 75
15.82 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 8
15.83 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 25
15.84 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ | un | 2
15.85 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 1
15.86 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | un | 1
15.87 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ | un | 3
15.88 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | un | 4
15.89 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 2
15.90 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | un | 11
15.91 | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | un | 3
15.92 | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos | un | 1
15.93 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 2
15.94 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | un | 2
15.95 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 2
15.96 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 2
15.97 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 37
15.98 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 42
15.99 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 2
15.100 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | un | 1
15.101 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | un | 2
15.102 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN) | un | 3
15.103 | Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm | m | 10
15.104 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 3
15.105 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | un | 3
15.106 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 17
15.107 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | un | 1
15.108 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | un | 2
15.109 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | un | 2
15.110 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 20
15.111 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 19
15.112 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 12
15.113 | Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa | un | 6
15.114 | Misturador monocomando para chuveiro/ducha, com acabamento cromado | un | 7
15.115 | Coluna de hidrante em ferro fundido dúctil, DN= 100 mm (4") | un | 1
15.116 | BB-02 bebedouro acessível água refrigerada pressão mínima 8mca - fornecido e instalado | un | 12
15.117 | Bebedouro eletrico com capacidade de 80 l | un | 12
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.01 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 150
16.02 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 900
16.03 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 1011.7
16.04 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 12
16.05 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 2
16.06 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1
16.07 | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | un | 2
16.08 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.96
16.09 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 179.6
16.10 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 179.6
16.11 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 5.04
16.12 | Limpeza final da obra | m² | 7202.84
16.13 | Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro | un | 2
16.14 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 100
16.15 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1
16.16 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para três paradas, portas bilaterais | cj | 2
16.17 | Plataforma elevatória, com enclausuramento, portas opostas, para percurso de até 2,00 m, nas dimensões de 900 mm x 1400 mm, capacidade de 250 kg | cj. | 1
16.18 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 116
16.19 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 1
16.20 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 2
16.21 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | un | 3
16.22 | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | un | 5
16.23 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de segurança contra incêndio | m² | 0.5
16.24 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 18
16.25 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 18
16.26 | Desmobilização de construção provisória | m² | 36
16.27 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Quantitativo de horas de Téc. Segurança: 1 Téc. Seg. do trabalho 4 hora(s)/dia22 dias/mês, durante 12 mês(es). | h | 1056
16.28 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Quantitativo de horas de Engenheiro: 1 Eng. Civil/Arquiteto 2 horas/dia, 22 dias/mês durante 12 mês(es). 1 Eng. Estrutural 2 horas/dia, 22 dias/mês durante 6 mês(es). 1 Eng. Eletricista 2 horas/dia, 22 dias/mês durante 10 mês(es). | h | 1232
16.29 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Quantitativo de horas de Mestre de obras: 1 Mestre 220 horas/mês, durante 12 mês(es). | h | 2640
TOTAL (R$)