## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
09 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | VIDROS
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12 | PINTURA
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA | M | 72
01.02 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 2
01.03 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 2
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 19.55
02.02 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 26.57
02.03 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 26.57
02.04 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 953.74
02.05 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 99.8
02.06 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 42
02.07 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | UN | 1
02.08 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2 CRAVADA | M | 90
02.09 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 115.2
02.10 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 11.12
02.11 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 8.15
02.12 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 4.9
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | KG | 20
03.02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 6821
03.03 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 53.8
03.04 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 19.95
03.05 | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) | M3 | 0.1
03.06 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" | UN | 80
03.07 | FURAÇÃO DE 3" EM CONCRETO ARMADO | M | 1
03.08 | LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA DE 15 CM, INCLUINDO ARMADURA POSITIVA EM TELA Q133 (1,8KG/M²), PARA LAJES DO ELEVADOR E PASSARELA ADJUNTA. | M² | 28.52
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 140.35
04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 95
04.03 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 9
04.04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 28.05
04.05 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | M2 | 9
04.06 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | M2 | 52.2
04.07 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 7.05
05 | COBERTURA
05.01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 2337
05.02 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 75.2
05.03 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 21.7
05.04 | RETIRADA DE RIPAS | M | 58.68
05.05 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 8.55
05.06 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 14.3
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | CHAPISCO | M2 | 517.25
06.02 | EMBOCO | M2 | 517.25
06.03 | REBOCO | M2 | 319.25
06.04 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 198
06.05 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 26.6
06.06 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 3.7
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
07.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 140.05
07.02 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 36.5
07.03 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 140.05
07.04 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 17.1
07.05 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 31.7
07.06 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS) | CJ | 95
07.07 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 36.5
07.08 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 7.55
07.09 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 1.76
07.10 | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | M2 | 36.5
07.11 | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | M | 103.5
07.12 | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 26.5
07.13 | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO | M | 26.6
08 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
08.01 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM. INCLUI: 2UN PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM; 0,2KG PREGO; 4CJ PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES; 1UN GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4; 1UN BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1; 1UN PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1; 3UN DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"; 1UN REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02); 1CJ CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA | UN | 8
08.02 | PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | UN | 3
08.03 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 15
08.04 | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 2
09 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
09.01 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 1
09.02 | EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR | UN | 1
09.03 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. INCLUI: 1M CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO; 0,0436L TINTA ESMALTE; 0,004L GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO); 0,005L AGUARRAZ MINERAL; 0,0218L FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | M | 113.9
09.04 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 17.7
09.05 | FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) | M | 21.4
09.06 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 6.7
09.07 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 10.05
09.08 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M² | 7.05
09.09 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 19
09.10 | CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | M² | 0.8
09.11 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 2
09.12 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 19
09.13 | CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS | KG | 13.2
10 | VIDROS
10.01 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | M² | 5.1
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.01 | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | M2 | 12.24
11.02 | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 18
11.03 | APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA | M2 | 18
11.04 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES | M2 | 90.6
11.05 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | M2 | 90.6
12 | PINTURA
12.01 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 136.8
12.02 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 136.8
12.03 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 599.24
12.04 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 30.24
12.05 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 128.8
12.06 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | M2 | 49.5
12.07 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 47.75
12.08 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 34.6
12.09 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 31.45
12.10 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 25
12.11 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 298
12.12 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 221.5
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.01 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1
13.02 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1
13.03 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 21.2
13.04 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 35.8
13.05 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 19.5
13.06 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160.75
13.07 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 371.65
13.08 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 78
13.09 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 10
13.10 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A. INCLUI: 3M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4"); 9M FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V); 1UN CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4"; 1UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V QUENTE | UN | 11
13.11 | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE | UN | 7
13.12 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 6
13.13 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 2
13.14 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 2
13.15 | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 2
13.16 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 34.7
13.17 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 8
13.18 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 16
13.19 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 6
13.20 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 40
13.21 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A | UN | 8
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.01 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 36.1
14.02 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 32.4
14.03 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 3.2
14.04 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 22
14.05 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 9.15
14.06 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 4.8
14.07 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 7
14.08 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 11
14.09 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 3
14.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 2
14.11 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 4
14.12 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | UN | 6
14.13 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 19
14.14 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 37.6
14.15 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 11
14.16 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 1
14.17 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 27.65
14.18 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 21.55
14.19 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 32.85
14.20 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 31.5
14.21 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 25.6
14.22 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 27.45
14.23 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 4
14.24 | RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 3
14.25 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7
14.26 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 6
14.27 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3
14.28 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 0,5GR TRAVA QUIMICA; 1UN BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"; 1UN SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2"; 1UN LAVATÓRIO ACESSÍVEL; 1UN RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN; 1UN LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA; 1UN TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO; 0,0064UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 5
14.29 | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 9
14.30 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 4
14.31 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 68
14.32 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 12
14.33 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 9
14.34 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 2
14.35 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 26
14.36 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 5
14.37 | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 6.55
14.38 | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 1
14.39 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 1
14.40 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 2.3
14.41 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS. INCLUI: 0,0972M3 AREIA; 4,63KG CAL HIDRATADA; 31,84KG CIMENTO; 0,042M3 PEDRA BRITADA 2; 0,39M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,71KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 70UN TIJOLO COMUM MACICO; 0,464KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,096KG PREGO; 0,0124KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 3
14.42 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 5
14.43 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 22.6
14.44 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 8
14.45 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 8
14.46 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 5
14.47 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ E DN= 1 1/2´ | UN | 9
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.01 | INSTALAÇÃO DE PEDRA DE ARDÓSIA PARA O BALCÃO ACESSÍVEL DA CANTINA (DIMENSÃO 1,00 X 0,63)M |  | 1
15.02 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 385.37
15.03 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE). CONSTITUINTES • BASE EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,4MM, ACABAMENTO NATURAL. DIMENSÕES ACABADAS 3CM (LARGURA) X 3CM (ALTURA). CANTOS ARREDONDADOS, CONFORME PROJETO. • PUNCIONAMENTO DO PONTOS BRAILLE PELO VERSO NA BASE - DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. • ADESIVO DUPLA FACE APLICADO SOBRE TODO O VERSO. | UN | 8
15.04 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 4
15.05 | ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
15.06 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | M2 | 26.4
15.07 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 234
15.08 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 99.09
15.09 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 9
15.10 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL | UN | 6
15.11 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M² | 90.6
15.12 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 1320
15.13 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 6 MÊS(ES). | H | 264
15.14 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 6 MÊS(ES). | H | 1320
|  |  | TOTAL |  | R$

## REFORM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
09 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | VIDROS
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12 | PINTURA
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 2
01.02 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 2
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 9.36
02.02 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 15.97
02.03 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 15.97
02.04 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 727.29
02.05 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 42
02.06 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 55.12
02.07 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 4.9
02.08 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 8.15
02.09 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 4.9
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 50
03.02 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 53.8
03.03 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 2.7
03.04 | REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM) | M3 | 0.1
03.05 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS D=3/4" | UN | 80
03.06 | FURAÇÃO DE 3" EM CONCRETO ARMADO | M | 1
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 140.35
04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 11
04.03 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 9
04.04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 28.05
04.05 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | M2 | 9
04.06 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | M2 | 52.2
04.07 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 7.05
05 | COBERTURA
05.01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 2337
05.02 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 56.2
05.03 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 21.7
05.04 | RETIRADA DE RIPAS | M | 58.68
05.05 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 8.55
05.06 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 14.3
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | CHAPISCO | M2 | 349.25
06.02 | EMBOCO | M2 | 349.25
06.03 | REBOCO | M2 | 151.25
06.04 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 198
06.05 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 26.6
06.06 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 3.7
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
07.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 129.65
07.02 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 36.5
07.03 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 129.65
07.04 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 17.1
07.05 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 31.7
07.06 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS) | CJ | 95
07.07 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 36.5
07.08 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 4.8
07.09 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 1.76
07.10 | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | M2 | 36.5
07.11 | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | M | 103.5
07.12 | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 26.5
07.13 | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO | M | 26.6
08 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
08.01 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM. INCLUI: 2UN PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM; 0,2KG PREGO; 4CJ PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES; 1UN GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4; 1UN BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1; 1UN PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1; 3UN DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"; 1UN REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02); 1CJ CONJ. FECHADURA EXT. D=55MM C/ MACANETA E ROSETA | UN | 8
08.02 | PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | UN | 3
08.03 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 15
08.04 | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 2
09 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
09.01 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. INCLUI: 1M CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO; 0,0436L TINTA ESMALTE; 0,004L GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO); 0,005L AGUARRAZ MINERAL; 0,0218L FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | M | 113.9
09.02 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 17.7
09.03 | FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM) | M | 21.4
09.04 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 6.7
09.05 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 10.05
09.06 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M² | 7.05
09.07 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 19
09.08 | CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | M² | 0.8
09.09 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 2
09.10 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 19
09.11 | CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS | KG | 13.2
10 | VIDROS
10.01 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | M² | 5.1
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.01 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES | M2 | 90.6
11.02 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | M2 | 90.6
12 | PINTURA
12.01 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 599.24
12.02 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 30.24
12.03 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 123.6
12.04 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | M2 | 49.5
12.05 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 9.6
12.06 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 18.45
12.07 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 18.45
12.08 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 25
12.09 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 298
12.10 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 53.5
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.01 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 1
13.02 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1
13.03 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 15.2
13.04 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 35.8
13.05 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160.75
13.06 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 358.75
13.07 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 10
13.08 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A. INCLUI: 3M ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20 MM (3/4"); 9M FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V); 1UN CONDULETE DE ALUMINIO 4"X2" "C" D=3/4"; 1UN TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V QUENTE | UN | 11
13.09 | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE | UN | 5
13.10 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 6
13.11 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 2
13.12 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 2
13.13 | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 2
13.14 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 28.9
13.15 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 8
13.16 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 16
13.17 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 6
13.18 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 40
13.19 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6A | UN | 8
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.01 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 36.1
14.02 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 32.4
14.03 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 3.2
14.04 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 22
14.05 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 9.15
14.06 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 4.8
14.07 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 7
14.08 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 11
14.09 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 3
14.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 2
14.11 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 4
14.12 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | UN | 6
14.13 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 9.6
14.14 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 11
14.15 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 1
14.16 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 27.65
14.17 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 21.55
14.18 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 32.85
14.19 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 31.5
14.20 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 18.45
14.21 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 18.45
14.22 | RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 3
14.23 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7
14.24 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 6
14.25 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3
14.26 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 0,5GR TRAVA QUIMICA; 1UN BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"; 1UN SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2"; 1UN LAVATÓRIO ACESSÍVEL; 1UN RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN; 1UN LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA; 1UN TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO; 0,0064UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 5
14.27 | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 9
14.28 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 4
14.29 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 68
14.30 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 12
14.31 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 9
14.32 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 2
14.33 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 26
14.34 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 5
14.35 | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 6.55
14.36 | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 1
14.37 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS. INCLUI: 0,0972M3 AREIA; 4,63KG CAL HIDRATADA; 31,84KG CIMENTO; 0,042M3 PEDRA BRITADA 2; 0,39M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,71KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 70UN TIJOLO COMUM MACICO; 0,464KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,096KG PREGO; 0,0124KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 3
14.38 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 5
14.39 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 22.6
14.40 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 8
14.41 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 8
14.42 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 5
14.43 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ E DN= 1 1/2´ | UN | 9
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
15.01 | INSTALAÇÃO DE PEDRA DE ARDÓSIA PARA O BALCÃO ACESSÍVEL DA CANTINA (DIMENSÃO 1,00 X 0,63)M |  | 1
15.02 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 354
15.03 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE). CONSTITUINTES • BASE EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA DE 0,4MM, ACABAMENTO NATURAL. DIMENSÕES ACABADAS 3CM (LARGURA) X 3CM (ALTURA). CANTOS ARREDONDADOS, CONFORME PROJETO. • PUNCIONAMENTO DO PONTOS BRAILLE PELO VERSO NA BASE - DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. • ADESIVO DUPLA FACE APLICADO SOBRE TODO O VERSO. | UN | 8
15.04 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 4
15.05 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 90
15.06 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 20.6
15.07 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 9
15.08 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL | UN | 6
15.09 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M² | 90.6
|  |  | TOTAL |  | R$

## CONST
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
09 | IMPERMEABILIZAÇÕES
10 | PINTURA
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRUÇÃO
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ELEVADOR E REFORMA VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DA ETEC/FATEC CARAPICUIBA
LOCAL: | 144 - Etec de Carapicuíba - CARAPICUÍBA / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA | M | 72
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 10.19
02.02 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 10.6
02.03 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 10.6
02.04 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 226.45
02.05 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 99.8
02.06 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | UN | 1
02.07 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 570 A 714 CM2 CRAVADA | M | 90
02.08 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 60.08
02.09 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 6.22
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | KG | 20
03.02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 6771
03.03 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 17.25
03.04 | LAJE STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK 25 MPA DE 15 CM, INCLUINDO ARMADURA POSITIVA EM TELA Q133 (1,8KG/M²), PARA LAJES DO ELEVADOR E PASSARELA ADJUNTA. | M² | 28.52
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 84
05 | COBERTURA
05.01 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 19
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | CHAPISCO | M2 | 168
06.02 | EMBOCO | M2 | 168
06.03 | REBOCO | M2 | 168
07 | REVESTIMENTOS DE PISOS
07.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 10.4
07.02 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 10.4
07.03 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 2.75
08 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
08.01 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 1
08.02 | EM-07 ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA ACESSO POÇO DO ELEVADOR | UN | 1
09 | IMPERMEABILIZAÇÕES
09.01 | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | M2 | 12.24
09.02 | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 18
09.03 | APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA DEMAO,SILICONE BASE AGUA | M2 | 18
10 | PINTURA
10.01 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 136.8
10.02 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 136.8
10.03 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 5.2
10.04 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 38.15
10.05 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 16.15
10.06 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 13
10.07 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 168
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.01 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 6
11.02 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 19.5
11.03 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 12.9
11.04 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 78
11.05 | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE | UN | 2
11.06 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 5.8
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.01 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 19
12.02 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 28
12.03 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 7.15
12.04 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 9
12.05 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 4
12.06 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 1
12.07 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 2.3
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.01 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 31.37
13.02 | ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
13.03 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | M2 | 26.4
13.04 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 144
13.05 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 78.49
13.06 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | H | 1320
13.07 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 6 MÊS(ES). | H | 264
13.08 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 6 MÊS(ES). | H | 1320
|  |  | TOTAL |  | R$