## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | FORROS
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
11 | VIDROS
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | Obras de construção para implantação da Fatec Suzano
LOCAL: | U.N. - Fatec Suzano - SUZANO / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBJETO: | Obras de construção para implantação da Fatec Suzano
LOCAL: | U.N. - Fatec Suzano - SUZANO / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 4469.3
01.02 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 35952.65
01.03 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 | UN | 5
01.04 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | UN | 4
01.05 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 10
01.06 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 5
01.07 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN | 7
01.08 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 | UN | 1
01.09 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M² | 15221.72
01.10 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M³ | 1268.97
01.11 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M³ | 423.91
01.12 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 432.59
01.13 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 434
01.14 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A1 | UN | 8
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 563.27
02.02 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 533.99
02.03 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | M2 | 282.19
02.04 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 414.82
02.05 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 651.24
02.06 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 498.91
02.07 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 64289.56
02.08 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE | UN | 1
02.09 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 1738.29
02.10 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 32035.85
02.11 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 93.65
02.12 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 34.92
02.13 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 97.74
02.14 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 270.14
02.15 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 4.05
02.16 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 205.11
02.17 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 117.17
02.18 | LONA PLÁSTICA | M² | 154.52
02.19 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | M³ | 1271.74
02.20 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO | M | 330
02.21 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35 CM EM SOLO | M | 3160
02.22 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 320.08
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 168.03
03.02 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 527.83
03.03 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 5597.92
03.04 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 64.7
03.05 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 12002.73
03.06 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 206.35
03.07 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 18.34
03.08 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2 | M2 | 85.8
03.09 | LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGF/M2 | M2 | 3395.6
03.10 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 258.36
03.11 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 17059.64
03.12 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" | UN | 306
03.13 | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³XMÊS | 45802.39
03.14 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO | M³ | 17437.88
03.15 | PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO - FCK= 25 MPA | M³ | 136.13
03.16 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M | M | 30.4
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 704.83
04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 2402.95
04.03 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 682.84
04.04 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 335.34
04.05 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 94.98
04.06 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | M2 | 1.3
04.07 | FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA | M | 210.16
04.08 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 150.52
05 | COBERTURA
05.01 | EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST | M2 | 2.98
05.02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 33055.44
05.03 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | M2 | 1240.5
05.04 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 22
05.05 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM | M² | 30.5
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | CHAPISCO | M2 | 6448.76
06.02 | EMBOCO | M2 | 6448.76
06.03 | REBOCO | M2 | 5333.41
06.04 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | M2 | 64.54
06.05 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 1081.93
06.06 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 50
07 | FORROS
07.01 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 490.17
07.02 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" | M2 | 158.41
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 1407.11
08.02 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 3710.65
08.03 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 15.06
08.04 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 4393.06
08.05 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 3.15
08.06 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 108
08.07 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 3090.54
08.08 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 11.78
08.09 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS) | CJ | 120
08.10 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 277.43
08.11 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 1474.77
08.12 | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 49.35
08.13 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) | M | 41.39
08.14 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 1.6
08.15 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 43.18
08.16 | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1.94
08.17 | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | M2 | 160.63
08.18 | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | M2 | 1749
08.19 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 599.05
08.20 | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 565.46
08.21 | REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 30.7
08.22 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 335.9
08.23 | DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 38.88
08.24 | PISO ELEVADO TIPO TELESCÓPICO EM CHAPA DE AÇO, SEM REVESTIMENTO | M² | 96.93
08.25 | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM | M² | 158.41
08.26 | RODAPÉ DE CORDÃO DE POLIAMIDA | M | 42
08.27 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM | M | 13
08.28 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA | M² | 36.05
08.29 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM | M² | 4239.12
08.30 | COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN | M³ | 21.63
08.31 | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 15.45
08.32 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER | M³ | 211.96
08.33 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M³ | 211.96
08.34 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 8478.24
08.35 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M² | 8478.24
08.36 | BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 303.37
08.37 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 423.91
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
09.01 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 5
09.02 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 7
09.03 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN | 8
09.04 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | M2 | 11.76
09.05 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | M2 | 52.92
09.06 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM | M2 | 23.52
09.07 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10 X 2,5 CM | M | 641.5
09.08 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M² | 114
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10.01 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M2 | 8
10.02 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | M2 | 3.2
10.03 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 2
10.04 | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 6
10.05 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 4.6
10.06 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 281.46
10.07 | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M2 | 6.65
10.08 | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 196.65
10.09 | PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM | M2 | 0.84
10.10 | PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) | UN | 1
10.11 | CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA | M² | 1
10.12 | CAIXILHO REMOVÍVEL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1", FIO 12, COM REQUADRO TUBULAR DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA | M² | 13.23
10.13 | CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA | M² | 9
10.14 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA | M² | 8.4
10.15 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA | M² | 3.23
10.16 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | M² | 4.33
10.17 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ | M² | 3.38
10.18 | CHAPA PERFURADA EM AÇO SAE 1020, FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO 25 MM, ESPESSURA 1/4´ - INCLUSIVE SOLDAGEM | M² | 571.92
10.19 | CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA - BRANCO | M² | 12
10.20 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO - BRANCO | M² | 1.44
10.21 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA | M² | 44.06
10.22 | CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA - BRANCO | M² | 50.71
10.23 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRANCO | M² | 0.75
10.24 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRANCO | M² | 588.66
10.25 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 21.23
10.26 | PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 8.21
10.27 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA | M² | 126.41
10.28 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M² | 14.28
10.29 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 1
10.30 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 2 FOLHAS | CJ | 25
10.31 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 5
10.32 | DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 1/2" X 3", PARA PORTA DE ATÉ 35 KG | UN | 84
10.33 | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UN | 17
10.34 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 11
10.35 | PERFIL EM ALUMÍNIO NATURAL | KG | 354.07
10.36 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 8.8
10.37 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 60.4
10.38 | GUARDA-CORPO COM LONGARINAS EM TUBOS DE AÇO INOX | M | 413.01
11 | VIDROS
11.01 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 8
11.02 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 25.42
11.03 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM | M² | 150.17
11.04 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM | M² | 641.45
11.05 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM | M² | 21.23
11.06 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | M² | 3.2
11.07 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M² | 57.24
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12.01 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 374.49
12.02 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 224.96
12.03 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 374.49
12.04 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS | M2 | 64.32
12.05 | IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS | M2 | 231.33
12.06 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 149.53
12.07 | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 41570.4
12.08 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 35.64
12.09 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE | M2 | 2681.72
12.10 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES | M2 | 2681.72
12.11 | PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO ABRAS PAD SA 2X1/2" APLIC FUNDO PRIMER | M2 | 2681.72
13 | PINTURA
13.01 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 1143.85
13.02 | ESMALTE | M2 | 1911.45
13.03 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 3925.32
13.04 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 269.01
13.05 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 108.52
13.06 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 116.82
13.07 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 86.02
13.08 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 353.05
13.09 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 8331.18
13.10 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 2786.23
13.11 | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 1241.48
13.12 | PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA | M2 | 2681.72
13.13 | RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE | M² | 5544.95
13.14 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 805
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.01 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 10
14.02 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 37
14.03 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | UN | 1
14.04 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 4
14.05 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 490
14.06 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 686
14.07 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 256
14.08 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 258
14.09 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 74
14.10 | CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 111
14.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 3000
14.12 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 250
14.13 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 45.6
14.14 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 70
14.15 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 9
14.16 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 2
14.17 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 6
14.18 | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 2
14.19 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 24
14.20 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 24.8
14.21 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 8
14.22 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 4
14.23 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1
14.24 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 15.6
14.25 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 10
14.26 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 310
14.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 278
14.28 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 2
14.29 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 90.88
14.30 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 9.25
14.31 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1
14.32 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1
14.33 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 20
14.34 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 5
14.35 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 4
14.36 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 901
14.37 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 34
14.38 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 33
14.39 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 168
14.40 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 18
14.41 | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 144
14.42 | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 27
14.43 | CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 26
14.44 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 27806.39
14.45 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 13056
14.46 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 2384
14.47 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 28
14.48 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 32
14.49 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 9
14.50 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 10
14.51 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 2
14.52 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 12
14.53 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 12
14.54 | IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W | UN | 5
14.55 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 7
14.56 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 162
14.57 | IL-74 LUMINARIA ABERTA C/REFLETOR P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 2
14.58 | IL-75 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 522
14.59 | IL-78 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 36
14.60 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 1
14.61 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 600
14.62 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 19
14.63 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 2
14.64 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 1324
14.65 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 720
14.66 | REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 6
14.67 | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 25
14.68 | CONDULETE DE 1" | UN | 5
14.69 | CONDULETE DE 2" | UN | 3
14.70 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 2026
14.71 | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 2
14.72 | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR EXTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | CJ | 9
14.73 | TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNO PARA CABO ATÉ 70 MM²/15 KV | CJ | 6
14.74 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 6
14.75 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 225 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO | UN | 1
14.76 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 150 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO | UN | 1
14.77 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 45 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO | UN | 1
14.78 | CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´ PARA 15 KV/100 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10 KA - COM FUSÍVEL | UN | 3
14.79 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 1
14.80 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 4
14.81 | DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO | CJ | 1
14.82 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 477
14.83 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 21
14.84 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 560
14.85 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 330
14.86 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100MM | UN | 306
14.87 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 350
14.88 | CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 120
14.89 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 21
14.90 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 10
14.91 | CABO COAXIAL TIPO RGC 06 | M | 600
14.92 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 6400
14.93 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 360
14.94 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 215
14.95 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 147
14.96 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 6
14.97 | CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2´ | CJ | 1
14.98 | CHAVE DE NÍVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO SWITCH | UN | 2
14.99 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W | UN | 20
14.100 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | UN | 25
14.101 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 LM/W | UN | 50
14.102 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 6
14.103 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W | UN | 10
14.104 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | UN | 19
14.105 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1
14.106 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | UN | 1
14.107 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN | 94
14.108 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 3
14.109 | MÓDULO ISOLADOR, MÓDULO ENDEREÇADOR PARA AUDIOVISUAL | UN | 3
14.110 | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG | CJ | 2
14.111 | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS MAIOR DE 800 KG E ATÉ 1400 KG | CJ | 1
14.112 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM | UN | 18
14.113 | MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5" | UN | 3
14.114 | FILTRO PASSIVO E MISTURADOR DE SINAIS VHF / UHF / CATV | UN | 20
14.115 | MODULADOR DE CANAIS VHF / UHF / CATV / CFTV | UN | 20
14.116 | ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO "WORKSTATION" PARA ATÉ 3 MONITORES - MEMÓRIA RAM DE 16 GB | CJ | 1
14.117 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME | UN | 1
14.118 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 10
14.119 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | UN | 1
14.120 | CAIXA DE TOMADA EM POLIAMIDA E TAMPA PARA PISO ELEVADO, COM 4 ALOJAMENTOS PARA ELÉTRICA E ATÉ 8 ALOJAMENTOS PARA TELEFONIA E DADOS | UN | 1
14.121 | CENTRAL PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 128 RAMAIS DIGITAL E ANALÓGICO, COM RECURSOS PBX NETWORKING | CJ | 1
14.122 | ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, TRIFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 40 KVA | UN | 2
14.123 | PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 500
14.124 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 10
14.125 | VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 | UN | 3
14.126 | PAINEL FRONTAL CEGO - 19" X 2 U | UN | 10
14.127 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 25
14.128 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 4
14.129 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
14.130 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 150
14.131 | PAINEL DE COMANDO A DISTÂNCIA EM AÇO GALVANIZADO EM IP 65 OU SUPERIOR DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO, TAMANHOS 40 X 40 X 20CM ( A X L X P ), COM BOTÃO VERMELHO DE DESLIGAR, BOTÃO VERDE DE LIGAR, INDICAÇÃO DE LED VERDE DESLIGADO, LED VERMELHO INDICA LIGADO, LED BRANCO TENSÃO DE REDE DE ACORDO, LED AMARELO MOLA CARREGADA. | UN | 1
14.132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA RAIOS 30 KV, 10 KA | UN | 3
14.133 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTABILIZADOR TRIFÁSICO - ESTÁTICO E MICROPROCESSADO COM TRANSFORMADOR ISOLANDO A ENTRADA DA SAÍDA; POTÊNCIA:40KVA; TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA 220V ENTRE FASES; FREQUENCIA 60HZ; RENDIMENTO >97%; F.P.=0,8; PROTEÇÕES: CONTRA CURTO CIRCUITO, SOBRE CARGA, SUB TENSÕE, SOBRE TENSÕES E FALTA DE FASE; BY-PASS: MANUAL E AUTOMÁTICO; O ESTABILIZADOR DEVERÁ SER FORNECIDO COM ALARMES E INDICADORES E DISPLAY | UN | 1
14.134 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.01 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 | M2 | 149.53
15.02 | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1
15.03 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 2
15.04 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 54.37
15.05 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 785.47
15.06 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 3
15.07 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER | M | 10.74
15.08 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 49.23
15.09 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 375.49
15.10 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 96
15.11 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 353.05
15.12 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 147.81
15.13 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 62
15.14 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 36
15.15 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 6
15.16 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 742.6
15.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1
15.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1
15.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 10
15.20 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 1
15.21 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 35
15.22 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 36
15.23 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 2
15.24 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 33
15.25 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 14
15.26 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 49.23
15.27 | TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 61.33
15.28 | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 30.7
15.29 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 10
15.30 | MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" | M | 150
15.31 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 14
15.32 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG | UN | 21
15.33 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 118.25
15.34 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 319.3
15.35 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 137.28
15.36 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 886.12
15.37 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 248.49
15.38 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 120
15.39 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 35
15.40 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 3
15.41 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 9
15.42 | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 18
15.43 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | UN | 17
15.44 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 2
15.45 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 38.2
15.46 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 205.11
15.47 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 385.31
15.48 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 2.03
15.49 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 14
15.50 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 28.61
15.51 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 69.29
15.52 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 7.38
15.53 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 38.78
15.54 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 115.57
15.55 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 2
15.56 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1
15.57 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 2
15.58 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2
15.59 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 2
15.60 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1
15.61 | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | 3.2
15.62 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4
15.63 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 33
15.64 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 2
15.65 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 14
15.66 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 3
15.67 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 8
15.68 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 8
15.69 | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 16
15.70 | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 4
15.71 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 1
15.72 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 7
15.73 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 44
15.74 | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 10
15.75 | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 2
15.76 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 19
15.77 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 253.5
15.78 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 253.5
15.79 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 210
15.80 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 14.62
15.81 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 0.88
15.82 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 81.96
15.83 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 17.64
15.84 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 7
15.85 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2
15.86 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 21
15.87 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 5
15.88 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 18
15.89 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 32
15.90 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H | CJ | 14
15.91 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H | UN | 4
15.92 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | UN | 2
15.93 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H | UN | 2
15.94 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 12.65
15.95 | DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA | UN | 1
15.96 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 41
15.97 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 1
15.98 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 22
15.99 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 22
15.100 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M² | 7.53
15.101 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1 1/2´ | UN | 1
15.102 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3
15.103 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 385.51
15.104 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 94.8
15.105 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 105.76
15.106 | TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 300MM | M | 45.24
15.107 | TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM | M | 36
15.108 | JUNTA DE UNIÃO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN= 50 MM | UN | 2
15.109 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 202
15.110 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 298
15.111 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 254
15.112 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.8
15.113 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 47
15.114 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2´ | UN | 2
15.115 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ E DN= 1 1/2´ | UN | 8
15.116 | REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO DE ALTA PRESSÃO ATÉ 2 KGF/CM², VAZÃO DE 90 KG GLP/HORA | UN | 1
15.117 | REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, VAZÃO ATÉ 12 KG GLP/HORA | UN | 1
15.118 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/2´ | UN | 2
15.119 | GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL | M² | 4.5
15.120 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 2
15.121 | BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8
15.122 | POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP | UN | 2
15.123 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2´ X 2 1/2´ | UN | 2
15.124 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25
15.125 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 95
15.126 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99
15.127 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 13
15.128 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 4
15.129 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 4
15.130 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | 128
15.131 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 8
15.132 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 35
15.133 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 1
15.134 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1
15.135 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1
15.136 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
15.137 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 43
15.138 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5
15.139 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
15.140 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
15.141 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5
15.142 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | 26
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.01 | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | M2 | 1.38
16.02 | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 | M2 | 2.3
16.03 | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | M2 | 4.44
16.04 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 3521.66
16.05 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M | UN | 29
16.06 | ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M | UN | 14
16.07 | PALMEIRA JERIVÁ - DAP5 | UN | 5
16.08 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO | UN | 3
16.09 | BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) | UN | 2
16.10 | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 34
16.11 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 8
16.12 | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 302
16.13 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 15
16.14 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 40
16.15 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 3
16.16 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M³ | 528.8
16.17 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA | UN | 166
16.18 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 5144.73
16.19 | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA | M³ | 5226.62
16.20 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE TÉC. SEGURANÇA: 1 TÉC. SEG. DO TRABALHO 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.21 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ALMOXARIFE: 1 ALMOXARIFE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.22 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 18 MÊS(ES). 1 ENG. ESTRUTURAL 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 6 MÊS(ES). 1 ENG. ELETRICISTA 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 2904
16.23 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.24 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 1350
16.25 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M2 | 360
16.26 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 3652
16.27 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 2805.03
16.28 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 25
16.29 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M² | 25
|  |  | TOTAL |  | R$