## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR (R$) | %
01 | SERVIÇOS INICIAIS
02 | INFRAESTRUTURA
03 | SUPERESTRUTURA
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
05 | COBERTURA
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
07 | FORROS
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
11 | VIDROS
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| T O T A L |  |  | R$
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETEC DE SUMARÉ.
LOCAL: | U.N. - Etec Sumaré - SUMARÉ / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETEC DE SUMARÉ.
LOCAL: | U.N. - Etec Sumaré - SUMARÉ / SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
01 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 587.6
01.02 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 | UN | 10
01.03 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 - PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA DA COBERTURA | UN | 4
01.04 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 10
01.05 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 10
01.06 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 | UN | 10
01.07 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | TX | 1
01.08 | SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) | M | 90
01.09 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M² | 10455.8
01.10 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M³ | 982.4
01.11 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M³ | 982.4
02 | INFRAESTRUTURA
02.01 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 56.9
02.02 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 99.8
02.03 | TUBULOES: ESCAVACAO MANUAL - DIAMETRO MINIMO DE 70CM | M3 | 23.9
02.04 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO - PARA BASE E FUSTE DO TUBULÃO (ABNT NBR 6122/2019) | M³ | 23.9
02.05 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES - PARA REFORÇO DA FUNDAÇÃO DA MURETA EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DO GRADIL ELETROFUNDIDO, ESPAÇADAS A CADA 2,20M (DISTÂNCIA ENTRE EIXOS) | M | 353.5
02.06 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 1
02.07 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 250.1
02.08 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 4287.8
02.09 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 916.8
02.10 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 44.7
02.11 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS | M2 | 44
02.12 | FORMAS DE MADEIRA MACICA - PARA OS BLOCOS DE COROAMENTO DAS BROCAS DO GRADIL ELETROFUNDIDO DA DIVISA | M2 | 24.3
02.13 | CARGA MANUAL DE SOLO | M³ | 130.1
02.14 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 - PARA AS BROCAS DE REFORÇO DA MURETA EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DO GRADIL ELETROFUNDIDO DA DIVISA. DIMENSÕES DE 0,19X0,19X0,50 M POR BLOCO. A CADA 2,2 METROS DE GRADIL (DISTANCIA ENTRE EIXOS). | M3 | 2.3
02.15 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM - INCLUINDO CONCRETO FCK = 25 MPA (ABNT NBR 6122/2019) | M | 408
02.16 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM - INCLUINDO CONCRETO FCK = 25 MPA (ABNT NBR 6122/2019) | M | 134
03 | SUPERESTRUTURA
03.01 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 3432.8
03.02 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA - COMPLEMENTAR | M3 | 1126.5
03.03 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 44300.9
03.04 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1993.7
03.05 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 377.1
03.06 | FURO EM CONCRETO COM D=3/8" | M | 1.4
03.07 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO | UN | 1
03.08 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA - INCLUSIVE ESCORAMENTO ATÉ 3,00 M DE ALTURA. | M² | 154
03.09 | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - INCLUSIVE ESCORAMENTO ATÉ 3,00 M DE ALTURA. | M² | 49.5
03.10 | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - INCLUSIVE ESCORAMENTO ATÉ 3,00 M DE ALTURA. | M² | 912
03.11 | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 25 (20 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - INCLUSIVE ESCORAMENTO ATÉ 3,00 M DE ALTURA. | M² | 1083
03.12 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 40792.5
03.13 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | KG | 1750
03.14 | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 35 (30 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA - INCLUSIVE ESCORAMENTO ATÉ 3,00M DE ALTURA. | M² | 2085.4
04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
04.01 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 2566.8
04.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 3050.7
04.03 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA. CONSTITUINTES: PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE, POLIDO, E=3CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE: - ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM | M | 34.2
04.04 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA. CONSTITUINTES: • PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE POLIDO, E=3CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE:- ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM. | M | 34.2
04.05 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL. CONSTITUINTES: • PAINEL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE POLIDO, E=4CM, H= 1,90M, COMPOSTO DE: - ARGAMASSA ESTRUTURAL: » CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3; » ARMAÇÃO COM AÇO CA-60, Ø=5MM - MALHA DE 15X15CM; - CAPEAMENTO : ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO E GRANILHA BRANCA Nº 0 GROSSO; - BATENTE PARA PORTA, EM PERFI L DE ALUMÍNIO, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇA CHATA GALVANIZADOS E BUCHA DE NYLON (S5). • REFORÇOS METÁLICOS EM AÇO GALVANIZADO, E=3MM, CONFORME DETALHES. ACESSÓRIOS: • PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8” X 2 1/2”, COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADOS. ACABAMENTOS: • PAINEL: CERA VIRGEM. | M | 16
04.06 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 7.1
04.07 | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM - A SER INSTALADO SOBRE MURETA EXISTENTE | M2 | 509.6
04.08 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM | M | 94.6
04.09 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39CM | M | 344.6
04.10 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 20
04.11 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 2.1
04.12 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM | M² | 113.9
05 | COBERTURA
05.01 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM | M2 | 562
05.02 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 3374.1
05.03 | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 100.1
05.04 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE LINHA DE VIDA COM ANCORAGEM EXPANSÍVEL, INSERTS METÁLICOS, TUBOS DE AÇO CARBONO SCH = 40 DE 1,40M A CADA 4 M E CABO DE AÇO GALVANIZADO (3/8") PARA EXPOSIÇÃO AO TEMPO INCLUINDO ESTICADORES. FIXAÇÃO EM LAJE DE CONCRETO, SISTEMA COMPLETO. | M | 425
06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
06.01 | EMBOCO DESEMPENADO - P/ ARQUIBANCADA | M2 | 207.9
06.02 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | M2 | 1272.1
06.03 | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"X1/8" ALUMINIO | M | 195.6
06.04 | CHAPISCO | M² | 15821.8
06.05 | EMBOÇO COMUM | M² | 14549.8
06.06 | REBOCO | M² | 15390.1
06.07 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1272.1
07 | FORROS
07.01 | FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO FORNEC. E INSTAL - PARA AUDITÓRIO | M2 | 109.7
07.02 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA - PARA CANTINA E VEST. FUNC. | M2 | 220
08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
08.01 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 2271.5
08.02 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 2018.6
08.03 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 1584
08.04 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 119.9
08.05 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 87.6
08.06 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 180.2
08.07 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 10.1
08.08 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 4
08.09 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA. INCLUI: 0,08M3 BRITA GRADUADA; 0,08M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA; 0,278UN BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM; 0,9M ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM; 1,18M2 TELA TELCON Q138 (PAINEL); 1,1M2 LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM; 0,06L TINTA BETUMINOSA; 0,075UN SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30; 0,092M BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM; 0,028KG ARAME RECOZIDO N.18; 0,25KG ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO; 0,048KG FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO; 0,0317UN FITA CREPE 25MM X 50M; 1M2 MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER; 0,016L TINTA LATEX PARA PISO; 0,0213H ROLO COMPACTADOR LISO 1000KG; 0,0053H PLACA VIBRATORIA - 90KG | M2 | 600
08.10 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 172
08.11 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 429.8
08.12 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25X200MM (2 FAIXAS) | CJ | 184
08.13 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 3055
08.14 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 | M2 | 117.8
08.15 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 140.8
08.16 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 1430.6
08.17 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) | M | 103
08.18 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 38.5
08.19 | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | M2 | 1681.1
08.20 | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 852.5
08.21 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | M² | 429.8
08.22 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - PARA QUADRA DE ESPORTES | M2 | 600
09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
09.01 | PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS | UN | 8
09.02 | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM). CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK=30MPA; 5,54KG ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I; 6,06M PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2; 0,202M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,667M2 PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8; 2,68KG ACO CA-50-A $MD BITOLAS; 8,97KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 0,404KG PREGO; 0,203KG ARAME RECOZIDO N.18; 1UN BA-12 PORTA FERRO BASC.ACION.MANUAL (2,10X1,50); 1,49M2 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM; 2,363L TINTA ESMALTE; 1,418L FUNDO WHASH-PRIMER / FUNDO P/ GALVANIZADOS | UN | 1
09.03 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | M2 | 135.7
09.04 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | M2 | 43.1
09.05 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 62
09.06 | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 62
09.07 | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 15
09.08 | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 35
09.09 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M | 442.7
09.10 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M² | 72
10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
10.01 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | M2 | 3.3
10.02 | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 | M2 | 6.8
10.03 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL. CONSTITUINTES: • PERFIS E CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO. • TELA TIPO MOSQUITEIRO DE AÇO GALVANIZADO, #14 FIO 30, ABERTURA 1,5MM, LARGURA 1M. ACESSÓRIOS: • PARAFUSOS GALVANIZADOS DE ROSCA SOBERBA E BUCHAS DE NYLON (FISCHER S6). • REBITES DE ALUMÍNIO MACIÇO, CABEÇA LENTILHA, DE 3/16” (ESPESSURA) X 1/2” (COMPRIMENTO). • TARJETA EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO DE 51 MM OU 2”. ACABAMENTOS: • PERFIS, TELAS E CHAPAS: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO PARA GALVANIZADOS. | M2 | 12.8
10.04 | CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48% | M2 | 122.2
10.05 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. INCLUI: 1M CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO; 0,0436L TINTA ESMALTE; 0,004L GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO); 0,005L AGUARRAZ MINERAL; 0,0218L FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO | M | 98.3
10.06 | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 98.3
10.07 | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO - PARA ENTRADA PORTARIA E PORTÃO DE ACESSO 2 (CABINE E GÁS) | M2 | 7.3
10.08 | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 7
10.09 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 406.4
10.10 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/8" | UN | 112
10.11 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 116
10.12 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 232
10.13 | BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, FORMATO OGIVA, LÂMINA FRONTAL DE 200 MM | M² | 405
10.14 | CAIXILHO EM FERRO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, SOB MEDIDA | M² | 7.2
10.15 | CAIXILHO REMOVÍVEL EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1", FIO 12, COM REQUADRO TUBULAR DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA | M² | 9.8
10.16 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA DUPLA COM VISOR, BATENTE ENVOLVENTE, COMPLETA | M² | 47.5
10.17 | PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2´ E FIO 10, COMPLETO | M² | 16.1
10.18 | SOLDA MIG EM ESQUADRIAS METÁLICAS | M | 252
10.19 | CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM - P/ ESQUADRIA J03 | M² | 211.7
10.20 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M² | 56.2
10.21 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 62
10.22 | FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UN | 2
10.23 | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 2
10.24 | CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO - PARA ESQUADRIA J03 | KG | 642.6
10.25 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 15.4
10.26 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 12
10.27 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 21.6
10.28 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 12
10.29 | PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 9
10.30 | CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS - PARA ESQUADRIA J03 | KG | 636.2
10.31 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE) - PARA J03 | M | 28.8
11 | VIDROS
11.01 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | M² | 3.3
11.02 | VIDRO LISO LAMINADO JATEADO DE 6 MM | M² | 84.3
11.03 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M² | 802.1
11.04 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M² | 335.4
11.05 | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | M² | 6.5
12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
12.01 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (LATERAIS QUADRA ) | M2 | 192
12.02 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (LATERAIS QUADRA ) | M2 | 192
12.03 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (LATERAIS QUADRA ) | M2 | 192
12.04 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (LATERAIS QUADRA ) | M2 | 192
12.05 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO (LATERAIS QUADRA ) | M2 | 192
12.06 | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 109.2
12.07 | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | M2 | 317.3
12.08 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - PARA CABINE PRIMÁRIA | M2 | 54
12.09 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM - PARA CABINE PRIMARIA | M2 | 54
12.10 | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 156
12.11 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M² | 165.9
12.12 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8´ (COBRE) OU 1´ (FERRO) | M | 3350
12.13 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8´ (COBRE) OU 1 1/4´ (FERRO) | M | 3350
13 | PINTURA
13.01 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 366.6
13.02 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 366.6
13.03 | TINTA LATEX ECONOMICA - ÁREA INTERNA | M2 | 9331.5
13.04 | ESMALTE - P/ FORRO CANTINA | M2 | 117.8
13.05 | TINTA LATEX STANDARD - PAREDES EXTERNAS | M2 | 6058.6
13.06 | TINTA LATEX ECONOMICA EM SUPERFICIE DE GESSO | M2 | 220
13.07 | TINTA LATEX PARA PISO - P/ ARQUIBANCADA E LATERAL E FUNDOS DA QUADRA | M2 | 539
13.08 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 795.7
13.09 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 70.1
13.10 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 352.6
13.11 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 252.3
13.12 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 666
13.13 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | M | 31.3
13.14 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" | M | 269.1
13.15 | SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS / ESQUADRIAS. - P/ ESQUADRIA J03 | KG | 3874.9
13.16 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 42542.5
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.01 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 4694.6
14.02 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 2
14.03 | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 2
14.04 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 166
14.05 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 17
14.06 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 2276
14.07 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1217
14.08 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 354
14.09 | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 125
14.10 | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 106
14.11 | CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 260
14.12 | CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 1403
14.13 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 638
14.14 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 819.5
14.15 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1428
14.16 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 306.9
14.17 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 228
14.18 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 321.2
14.19 | CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 360.8
14.20 | CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 117
14.21 | CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 9.9
14.22 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 2
14.23 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 91.2
14.24 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 8.5
14.25 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 1
14.26 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 203
14.27 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 50
14.28 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 1240.9
14.29 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 66
14.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 70
14.31 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 70
14.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 24
14.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 24
14.34 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1
14.35 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 2
14.36 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 2
14.37 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 1
14.38 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1
14.39 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 15
14.40 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 82
14.41 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 9
14.42 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 8
14.43 | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 16270
14.44 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 17629.1
14.45 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1345
14.46 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 17112.5
14.47 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 2
14.48 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W). INCLUI: PROJETOR P/ VAPOR METALICO (1X250W); LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W/220V; REATOR SIMPLES P/ VAPOR MET AFP 250W-220V CAP/IGN-EXTERNO | UN | 16
14.49 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 2
14.50 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK. INCLUI: 1UN CALHA P/LUMIN SOBREPOR LÂMPADA LED VIDRO 2X18W TEMPERATURA COR 4000ºK E SOQUETES; 2UN LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 668
14.51 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 19
14.52 | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. INCLUI: PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W; LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W/220V; REATOR SIMPLES P/ VAPOR SODIO AFP 150W-220V CAP/IGN-INTERNO | UN | 14
14.53 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 8
14.54 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 40
14.55 | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 59
14.56 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 37
14.57 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 40
14.58 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 3
14.59 | TRANSF-POT 225 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE | UN | 1
14.60 | TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE | UN | 1
14.61 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 11
14.62 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 15
14.63 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 38
14.64 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 11
14.65 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 14
14.66 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 24
14.67 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM | UN | 9
14.68 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM | UN | 17
14.69 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM | UN | 1
14.70 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 1637
14.71 | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 7
14.72 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A | UN | 1
14.73 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A | UN | 3
14.74 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 64
14.75 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 47
14.76 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 2
14.77 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 789
14.78 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 36
14.79 | CONDULETE DE 1" | UN | 1347
14.80 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
14.81 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2" | UN | 810
14.82 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 8
14.83 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1
14.84 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) | UN | 6
14.85 | ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV | UN | 6
14.86 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS DIMENSÕES 400 X 300 MM, CHAPA 18 | UN | 1
14.87 | CRUZETA METÁLICA DE 2400 MM, PARA FIXAÇÃO DE MUFLA OU PARA-RAIOS | UN | 1
14.88 | DISPOSITIVO SOFT STARTER PARA MOTOR 15 CV, TRIFÁSICO 220 V | UN | 1
14.89 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 102
14.90 | FUSÍVEL TIPO NH 3 DE 400 A ATÉ 630 A | UN | 6
14.91 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A | UN | 2
14.92 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A | UN | 1
14.93 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS | UN | 2
14.94 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 10
14.95 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 26
14.96 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1
14.97 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 4
14.98 | CAPACITOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 10 KVAR, 220 V/60 HZ, PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 1
14.99 | DISJUNTOR FIXO A VÁCUO DE 15 A 17,5 KV, EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO DE FECHAMENTO, COM RELÊ DE PROTEÇÃO | CJ | 1
14.100 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 405
14.101 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 92.4
14.102 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 55
14.103 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 429
14.104 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 128.1
14.105 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 705
14.106 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 121.4
14.107 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 11
14.108 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 29.8
14.109 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 357.5
14.110 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 151.9
14.111 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM | M | 121.4
14.112 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM | M | 11
14.113 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM | M | 160.8
14.114 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM | M | 151.9
14.115 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² | UN | 6
14.116 | CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL-G, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA REDE SUBTERRÂNEA | M | 146
14.117 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C | M | 705
14.118 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 6 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 146
14.119 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 13
14.120 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 36
14.121 | CONTATOR AUXILIAR - 2NA+2NF | UN | 10
14.122 | CONTATOR AUXILIAR - 4NA+4NF | UN | 2
14.123 | BOTOEIRA COM RETENÇÃO PARA QUADRO/PAINEL | UN | 4
14.124 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M | UN | 1
14.125 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W | UN | 8
14.126 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | UN | 8
14.127 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN | 2
14.128 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | UN | 75
14.129 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 1439
14.130 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN | 6
14.131 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1
14.132 | SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 | UN | 3
14.133 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM | UN | 2
14.134 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 2 U | UN | 11
14.135 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 10
14.136 | CENTRAL PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 24 RAMAIS DIGITAL E ANALÓGICO | CJ | 1
14.137 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3
14.138 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 7
14.139 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 662.4
14.140 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 4
14.141 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1
14.142 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3
14.143 | PAINEL DE AÇO GALVANIZADO COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO 65 (IP-65) OU SUPERIOR DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO, PROFUNDIDADE DE 400 MM, INCLUINDO PORTA E FIXAÇÃO (MEDIDO PELA PROJEÇÃO VERTICAL),SEM COMPONENTES. | M2 | 13.3
14.144 | PAINEL DE AÇO GALVANIZADO COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMO 65 (IP-65) OU SUPERIOR DE SOBREPOR PARA USO EXTERNO, PROFUNDIDADE DE 200 MM, INCLUINDO PORTA E FIXAÇÃO (MEDIDO PELA PROJEÇÃO VERTICAL),SEM COMPONENTES. | M² | 3.7
14.145 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO DUPLO (H TOTAL=9,00M) ENGASTADO, COM LUMINÁRIAS LED DE 150 W E RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE DE CONCRETO FCK =20 MPA(0,100M³) , ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO. | UN | 51
14.146 | CONJUNTO AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/H, INCLUSIVE: SOLDA 50/50 E PASTA PARA SOLDAR. | UN | 4
14.147 | CONJUNTO AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/H, INCLUSIVE: SOLDA 50/50 E PASTA PARA SOLDAR. | UN | 64
14.148 | CONJUNTO AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/H, INCLUSIVE: SOLDA 50/50 E PASTA PARA SOLDAR. | UN | 4
14.149 | TUBO FLEXÍVEL SEALTUBO 1" INCLUINDO CONEXÕES ROSCADAS (PROTEÇÃO CABO CONDENSADORA - ÁTICO) | M | 144
14.150 | CANALETA EM CONCRETO PARA FIAÇÃO (80X60X250)CM COM TAMPA EM GRADE METÁLICA EM BARRA CHATA ELETROSOLDADA (1 1/2"X 1/4") (2M²) SOB QGBTS NO PAVIMENTO TÉRREO EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, TELA CA-60 (4,48KG), ESPESSURA DAS PAREDES 10 CM, FUNDO 5 CM COM LASTRO DE BRITA DE 5CM, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO. | UN | 1
14.151 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 3
14.152 | SWITCH 48 PORTAS - SUPORTA 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMATICA -GERENCIAVEL | UN | 1
14.153 | RACK DE PAREDE PADRÃO 19" 6U PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO | UN | 9
14.154 | INSTALAÇÃO BLOCO M10 DE TELEFONIA COM BASTIDOR METÁLICO | UN | 1
14.155 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ATÉ 3,20M, COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR BOTOEIRAS E CAPACIDADE DE CARGA DE 250KG- PARA A QUADRA DE ESPORTES | UN | 1
14.156 | PATCH CORDS DE 2,50 M - RJ-45 - CATEGORIA 6 | UN | 288
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.01 | AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM | UN | 1
15.02 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG. INCLUI: 0,577M3 AREIA; 52,58KG CAL HIDRATADA; 154,04KG CIMENTO; 0,313M3 PEDRA BRITADA 2; 0,26M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,85M2 PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8; 3,05KG ACO CA-50-A $MD BITOLAS; 7,62KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 70,72UN BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM - 3MPA; 0,52KG PREGO; 0,32KG ARAME RECOZIDO N.18; 1UN AG-04 PORTAO TELA 1.50X1.50 M MALHA 2" FIO 10; 1,98L TINTA LATEX STANDARD; 1,584L SELADOR P/PINTURA LATEX; 2,4M TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4"); 2UN CAP 3/4" NPT; 2UN CILINDRO ACO 45 KG COM GAS; 2UN MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS; 2UN PIGTAIL POL MX7/16 NS(24); 2UN VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS); 2UN VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4"; 1UN TEE 3/4" NPT; 1UN REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H; 1UN VALVULA DE BLOQUEIO AUTOM C/ REARME MANUAL | UN | 1
15.03 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG - INCLUI: 0,753M3 AREIA; 67,86KG CAL HIDRATADA; 200,54KG CIMENTO; 0,41M3 PEDRA BRITADA 2; 0,36M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2;1,17M2 DE PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA; 10,83KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS;2,65KG ACO CA-50 $MD BITOLAS; 88,4 UN BLOCO DE CONCRETO; 0,71KG PREGO; 0,4KG ARAME RECOZIDO N.18; 1UN AG-05 PORTÃO TELA 1,50X2,30M MALHA 2" FIO10; TUBO ACO GALV NBR 5590-CL PESADA DN 20MM (3/4") - 3,20M; CAP 3/4" NPT- 2UN;CILINDRO ACO 45 KG COM GAS-45KG-4UN;MEIA LUVA POL(VALV.RET)-GAS -4UN;PIGTAIL POL MX7/16 NS(24)-4UN;VALVULA DE CILINDRO P/BOTIJAO 45KG (GAS)-4UN;VALVULA DE ESFERA METALICO 3/4-2UN;TEE 3/4" NPT-1UN;REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA VAZ 5G/H-1UN; VALVULA DE BLOQUEIO AUTOM C/ REARME MANUAL-1UN. | UN | 1
15.04 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 178.3
15.05 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 178.3
15.06 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 71.6
15.07 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER | M | 16
15.08 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | M | 9.7
15.09 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES | M | 595.2
15.10 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 95.2
15.11 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 3
15.12 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 118
15.13 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 176.6
15.14 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 101.5
15.15 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 20.6
15.16 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 289.6
15.17 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 142.4
15.18 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 262
15.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 8
15.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 31
15.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 2
15.22 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 7
15.23 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 24
15.24 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 30
15.25 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 21
15.26 | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" | UN | 31
15.27 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 209.6
15.28 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 1
15.29 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 4
15.30 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL. INCLUI: 4UN PARAFUSO AÇO GALV. 6,3X38MM; 0,04UN BUCHA TIPO S-8 (CENTO); 1UN NIPLE DUPLO FERRO GALV 2 1/2"; 1UN REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 2 1/2'; 1UN ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,17M; 1UN MANGUEIRA C/ADAPTADOR '1 1/2'-30 M; 1UN ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA TIPO 2 - 1 1/2"; 0,024UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | UN | 9
15.31 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 4
15.32 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG | UN | 11
15.33 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 9
15.34 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 1
15.35 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 2
15.36 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) | UN | 1
15.37 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 386.2
15.38 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 89.5
15.39 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 127.4
15.40 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 122.8
15.41 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 291.1
15.42 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 50
15.43 | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 15
15.44 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 261.5
15.45 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 264.3
15.46 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 678.1
15.47 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 171.2
15.48 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 3.5
15.49 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 83.9
15.50 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 158
15.51 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 198.5
15.52 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 7
15.53 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 19.7
15.54 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | M | 8
15.55 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 8
15.56 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1
15.57 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2
15.58 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 5
15.59 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 1
15.60 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1
15.61 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2
15.62 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1
15.63 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 1
15.64 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 6
15.65 | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | UN | 2
15.66 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA - PARA PORTARIA | UN | 1
15.67 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3
15.68 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 9
15.69 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO. INCLUI: 0,0025M3 AREIA; 1,5KG CIMENTO; 0,7812KG CIMENTO BRANCO; 6,68CJ PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA; 0,0668UN BUCHA TIPO S-8 (CENTO); 0,84GR TRAVA QUIMICA; 1,42105KG SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO TRABALHADO); 0,56448M2 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/ CUBA; 0,30263M2 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM; 0,20125UN COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE; 0,01364L TINTA ESMALTE; 0,00068L GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO); 1,42105KG GALVANIZACAO A FOGO; 0,01364L FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO; 1,57895UN VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"; 1,57895UN SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2"; 1,57895UN CUBA OVAL DE LOUCA BRANCA; 0,69158M2 ESPELHO DE CRISTAL-ESPESSURA 6MM LAPIDADO; 1,57895UN RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN; 1,57895UN LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA; 1,57895UN TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA; 0,05UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | M | 35
15.70 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 31
15.71 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 2
15.72 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 21
15.73 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 2
15.74 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 7UN TIJOLO COMUM MACICO; 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 2UN BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM; 0,25KG MASSA PARA VIDRO; 1UN TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM); 1UN VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2"; 1UN BACIA SANITARIA ACESSIVEL; 1UN PAPELEIRA LOUCA BRANCA; 1UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO; 1UN TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA P/SANITARIOS; 1UN CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS; 1UN ASSENTO C/TAMPA EM RESINA DE POLIESTER BRANCA; 1UN BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA; 0,0376UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M; 1UN ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA | CJ | 11
15.75 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL. INCLUI: 12UN PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50; 0,12UN BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO); 0,5GR TRAVA QUIMICA; 1UN BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1"; 1UN SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2"; 1UN LAVATÓRIO ACESSÍVEL; 1UN RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN; 1UN LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA; 1UN TORNEIRA PRES 1/2" C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO; 0,0064UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 11
15.76 | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL. INCLUI: 1UN BARRA APOIO 70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN BARRA APOIO ANGULAR 70X70CM AÇO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE; 1UN BANCO ARTICULADO 70X45CM ALUMINIO CANTO ARREDONDADO PINTURA EPOXI BRANCA; 1UN BASE MISTURADOR DE CHUVEIROS DE EMBUTIR; 1CJ CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM; 2UN VOLANTE TIPO ALAVANCA ACABAMENTO LATÃO CROMADO; 0,02UN FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M | CJ | 1
15.77 | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 7
15.78 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | UN | 9
15.79 | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 22
15.80 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 21
15.81 | VALVULA AMERICANA | UN | 21
15.82 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM). INCLUI: 0,055M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA; 2,64M SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2; 0,66M2 PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8; 0,264KG PREGO | M | 18.6
15.83 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 50
15.84 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 68
15.85 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 249.4
15.86 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 68
15.87 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS. INCLUI: 0,0972M3 AREIA; 4,63KG CAL HIDRATADA; 31,84KG CIMENTO; 0,042M3 PEDRA BRITADA 2; 0,39M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 0,71KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 70UN TIJOLO COMUM MACICO; 0,464KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,096KG PREGO; 0,0124KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 17
15.88 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA. INCLUI: 0,3316M3 AREIA; 34,98KG CAL HIDRATADA; 74,94KG CIMENTO; 0,171M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA; 1,025M2 TABUA 30X2,5CM G1-C2; 16,02KG ACO CA-50-A $MD BITOLAS; 1,08KG ACO CA-60-B $MD BITOLAS; 522UN TIJOLO COMUM MACICO; 1,31KG IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO; 0,4KG PREGO; 0,342KG ARAME RECOZIDO N.18 | UN | 2
15.89 | CHUVEIRO LAVA-OLHOS, ACIONAMENTO MANUAL, TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA EPÓXI COR VERDE | UN | 5
15.90 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M² | 122.1
15.91 | SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR | UN | 7
15.92 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 42
15.93 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 8
15.94 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 83
15.95 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 21
15.96 | VÁLVULA DUPLA PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, COM BICO PARA MANGUEIRA - DIÂMETRO DE 1/4´ A 1/2´ | UN | 21
15.97 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM | M² | 118.7
15.98 | PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 36
15.99 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 14
15.100 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM | UN | 7
15.101 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 21
15.102 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 247.8
15.103 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 145.2
15.104 | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 292
15.105 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3350
15.106 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3350
15.107 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ | UN | 16
15.108 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | M² | 30.8
15.109 | GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | M² | 2.7
15.110 | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM | M | 2.7
15.111 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS | UN | 1
15.112 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
15.113 | INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 6.000 LITROS - PARA O BLOCO PRINCIPAL | UN | 3
15.114 | RA-09 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=7,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA, PROJETO E FORNECIMENTO DO DATA BOOK | UN | 1
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.01 | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA). INCLUI: 0,123M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA; 2UN TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL; 1PR QE-02 POSTE REDE VOLEIBOL/ GALV E PINT ESMALTE-PAR; 1UN REDE DE VOLEI C/ 4 FAIXAS; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 | PR | 1
16.02 | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA). INCLUI: 0,123M3 CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA; 1UN REDE PARA TRAVE DE GOL; 2UN TAMPO P/SUPORTE REDE VOLEIBOL/TRAVE DE FUTEBOL; 1UN QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO GALV/PINT ESMALTE; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20; 0,8M TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 85 | UN | 2
16.03 | QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) | UN | 2
16.04 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 4909
16.05 | PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M | UN | 11
16.06 | ÁRVORE AÇOITA CAVALO H=0,50M A 1,00M (NATIVA PIONEIRA-SP) | UN | 10
16.07 | ÁRVORE ORNAMENTAL CHUVA DE OURO H=2,00M | UN | 8
16.08 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M | UN | 9
16.09 | ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M | UN | 10
16.10 | ÁRVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M | UN | 8
16.11 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M | UN | 9
16.12 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M | UN | 11
16.13 | ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M | UN | 8
16.14 | ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M | UN | 8
16.15 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO - COMPOSTO POR: APILOAMENTO DO TERRENO; BASE DE CONCRETO SIMPLES; PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO; COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO ARMADO (2,68X1,18X0,10M) COM TELA DE AÇO Ø4,2MM, 5X5CM, INCLUINDO FORMAS PREVENDO A PINGADEIRA; ALVENARIA COM REVESTIMENTOS (INTERNO: AZULEJO E EXTERNO:CHAPISCO E EMBOÇO COM PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS); RALO E TORNEIRA;PORTAS COMPLETAS, COM GALVANIZAÇÃO A FRIO, FUNDO PARA GALVANIZADOS E PINTURA; LUBRIFI CAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS. DIMENSÕES DO ABRIGO: 0,88X1,60X2,68, COBERTURA (2,68X1,18X0,10M). | UN | 1
16.16 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS - COMPOSTO POR: APILOAMENTO DO TERRENO; BASE DE CONCRETO SIMPLES; PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO; COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO ARMADO (2,68X1,18X0,10M) COM TELA DE AÇO Ø4,2MM, 5X5CM, INCLUINDO FORMAS PREVENDO A PINGADEIRA; ALVENARIA COM REVESTIMENTOS (INTERNO: AZULEJO E EXTERNO:CHAPISCO E EMBOÇO COM PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS); RALO E TORNEIRA;PORTAS COMPLETAS, COM GALVANIZAÇÃO A FRIO, FUNDO PARA GALVANIZADOS E PINTURA; LUBRIFI CAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS. DIMENSÕES DO ABRIGO: 0,88X1,60X2,68, COBERTURA (2,68X1,18X0,10M). | UN | 1
16.17 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 230
16.18 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 5184
16.19 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 900
16.20 | BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO - INCLUI: TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1008, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 2 ½” ESPESSURA DE 2,25MM; ANEL DE NIVELAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, DIÂMETRO DE 150MM E ESPESSURA DE 4,75MM; VERGALHÃO (GRAPAS) DIÂMETRO DE 12,5MM, COM 110MM DE COMPRIMENTO; E PINTURA ELETROSTÁTICA, POLIÉSTER EM PÓ, COR AZUL. | UN | 5
16.21 | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 4
16.22 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 4290.1
16.23 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 12
16.24 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE. CONSTITUINTES • BASE EM PVC EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 4MM, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 50CM (LARGURA) X 6CM (ALTURA). • SUPERFÍCIE EM PVC RÍGIDO COM ESPESSURA DE 0,5MM, NA COR BRANCA. DIMENSÕES ACABADAS 50CM (LARGURA) X 6CM (ALTURA). • TEXTO EM RELEVO NA COR CINZA, IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV (DEFI NIÇÃO MÍNIMA DE 600 X 600 DPI), APLICADO NA FACE FRONTAL DA SUPERFÍCIE (PVC 0,5MM) - DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050. FONTES PARA TEXTOS: FAMÍLIA MYRIAD. • PUNCIONAMENTO DO PONTOS BRAILLE PELO VERSO NA SUPERFÍCIE (PVC 0,5MM) - DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050. • DEVE SER IMPRESSO NA FACE FRONTAL DA SUPERFÍCIE (PVC 0,5MM) O NOME DO FABRINCANTE (OBRIGATÓRIO) E A IDENTIFI CAÇÃO DO NÚMERO DO PEDIDO PARA RASTREAMENTO (OPCIONAL); NA FACE POSTERIOR DA SUPERFÍCIE E DA BASE (PVC 4MM) DEVE SER IMPRESSO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFI CADOR DO POLÍMERO. • ADESIVO DUPLA FACE APLICADO SOBRE TODO O VERSO DA BASE (PVC 4MM) E DA SUPERFÍCIE (PVC 0,5MM). • 3 PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES DE AÇO, ZINCADOS, CABEÇA CHATA, FENDA COMUM, DIÂMETRO DE 3,5MM X 25MM DE COMPRIMENTO. • 3 BUCHAS DE NYLON TIPO S5. REFERÊNCIA DE COR • | UN | 11
16.25 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 182.4
16.26 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M³ | 490.9
16.27 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA EM TINTA ACRÍLICA | UN | 25
16.28 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE TÉC. SEGURANÇA: 1 TÉC. SEG. DO TRABALHO 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.29 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ALMOXARIFE: 1 ALMOXARIFE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.30 | ENGENHEIRO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 792
16.31 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 18 MÊS(ES). | H | 3960
16.32 | MUDA DE CEREJEIRA JAPONESA (SAKURA) ENXERTADA | UN | 20
16.33 | MUDA DE ANGICO BRANCO | UN | 8
|  |  | TOTAL |  | R$