## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
| NUMERO ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [8 empty] | VALOR (R$) | %
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
| 2 | INFRAESTRUTURA
| 3 | SUPERESTRUTURA
| 4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 5 | COBERTURA
| 6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
| 7 | FORROS
| 8 | REVESTIMENTOS DE PISOS
| 9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
| 10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
| 11 | VIDROS
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
| 13 | PINTURA
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL R$
| OBJETO: | Construção de cozinha e refeitório conforme memorial descritivo - anexo e do edital.
| LOCAL: | 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
| OBJETO: | Construção de cozinha e refeitório conforme memorial descritivo - anexo e do edital.
| LOCAL: | 128 - Etec de Mauá - MAUÁ / SP
FONTE | DATA BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) | CUSTO TOTAL (S/ BDI) | BDI% | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE | 2021/04 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 - MOVIMENTO DE TERRA MANUAL-SERVIÇOS INICIAIS | 01.02.002 | CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 27.04
FDE | 2021/04 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 - APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS-SERVIÇOS INICIAIS | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 27.04
FDE | 2021/04 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 - LOCAÇÃO DA OBRA-SERVIÇOS INICIAIS | 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 54.39
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 47.53
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 108.52
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 108.52
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 37.2
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA-INFRAESTRUTURA | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 1
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA-INFRAESTRUTURA | 02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | 269
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.3 - FORMA-INFRAESTRUTURA | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 90.56
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.4 - ARMADURA-INFRAESTRUTURA | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1647.36
FDE | 2021/04 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.5 - CONCRETO-INFRAESTRUTURA | 02.05.029 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 10.33
FDE | 2021/04 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.1 - FORMA-SUPERESTRUTURA | 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 14.15
FDE | 2021/04 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.2 - ARMADURA-SUPERESTRUTURA | 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 85.08
FDE | 2021/04 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.110 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 24.51
FDE | 2021/04 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.96
FDE | 2021/04 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.4 - ESTRUTURA METÁLICA-SUPERESTRUTURA | 03.04.010 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 8817.42
FDE | 2021/04 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 16.5
FDE | 2021/04 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 130.67
FDE | 2021/04 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.2 - PLACAS DIVISÓRIAS-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 5.8
FDE | 2021/04 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.3 - DEMOLIÇÕES-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 8.85
FDE | 2021/04 | 5-COBERTURA | 5.1 - PEÇAS PARA COBERTURA-COBERTURA | 07.04.041 | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 16.42
FDE | 2021/04 | 5-COBERTURA | 5.1 - PEÇAS PARA COBERTURA-COBERTURA | 07.04.101 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 16.95
CDHU | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.2 - MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.13.060 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA | M2 | 181.65
CDHU | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.2 - MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.13.070 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO | M2 | 54.39
FDE | 2021/04 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 510.86
FDE | 2021/04 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 510.86
FDE | 2021/04 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.014 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | M2 | 58
FDE | 2021/04 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 324.47
FDE | 2021/04 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.2 - DEMOLIÇÕES-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 295.18
FDE | 2021/04 | 7-FORROS | 7.1 - FORRO-FORROS | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 38.12
FDE | 2021/04 | 7-FORROS | 7.1 - FORRO-FORROS | 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 38.12
CDHU | 2021/07 | 7-FORROS | 7.2 - FORRO DE GESSO - FORROS | 22.02.100 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM PELÍCULA EM PVC - 625MM X 1250MM, ESPESSURA DE 9,5MM, REMOVÍVEL | M2 | 27.08
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 231.64
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 176
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.006 | PISO DE CONCRETO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | M2 | 176
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 176
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.053 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 3.88
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.100 | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M2 | 38
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 38.7
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.3 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.05.020 | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 76.41
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.3 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.05.100 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 46.54
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.4 - REVESTIMENTO DE SOLEIRA-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 13.25
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.5 - DEMOLIÇÕES-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 38.41
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.6 - RETIRADAS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.60.003 | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | M2 | 134.6
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.6 - RETIRADAS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.60.011 | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 84.86
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.7 - PISOS-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.02.012 | PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM | M2 | 155
FDE | 2021/04 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.8 - MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 317.94
CDHU | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.9 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA - REVESTIMENTOS DE PISOS | 18.07.020 | PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE | M2 | 59.53
CDHU | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.9 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA - REVESTIMENTOS DE PISOS | 18.07.080 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA DE 10 CM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA QUÍMICA BICOMPONENTE | M | 57.05
CDHU | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.9 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA - REVESTIMENTOS DE PISOS | 18.07.200 | REJUNTAMENTO EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA ANTIÁCIDA DE 9 MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA BICOMPONENTE À BASE DE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM | M2 | 59.53
CDHU | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.9 - PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA - REVESTIMENTOS DE PISOS | 18.07.300 | REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA EXTRUDADA ANTIÁCIDA DE 9 MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA BICOMPONENTE À BASE DE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM | M | 57.05
CDHU | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.10 - GRANITO - REVESTIMENTOS DE PISOS | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 31.1
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 3
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 6
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.108 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN | 1
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.2 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 38.52
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.2 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.05.086 | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.2 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 1
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.3 - RETIRADAS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 9
FDE | 2021/04 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.4 - CONSERVAÇÃO - PARTE 3-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.82.010 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 1
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.1 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.03.061 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 8.44
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.1 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 5
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - RETIRADAS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 14.52
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.084 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 14.1
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.088 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 3.05
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.094 | BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO | M | 11.17
FDE | 2021/04 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.082 | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 31.76
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.4 - CAIXILHO EM ALUMINIO - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 25.01.371 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO | M2 | 10
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.5 - PORTA EM ALUMINIO - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 25.02.300 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | M2 | 5.05
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.5 - PORTA EM ALUMINIO - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 25.02.010 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 5.88
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.6 - FERRAGEM PARA PORTA - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.6 - FERRAGEM PARA PORTA - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 28.01.050 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 2 FOLHAS | CJ | 1
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.7 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28 - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 28.20.413 | DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 1/2" X 3", PARA PORTA DE ATÉ 35 KG | UN | 9
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.7 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 28 - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 28.20.430 | DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, COM MOLA TIPO VAI E VEM, DE 3" | CJ | 2
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.8 - MOBILIARIO E ACESSORIOS - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 62.04.070 | MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA ATÉ 700 MM | M | 2
FDE | 2021/04 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS-VIDROS | 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 11.49
FDE | 2021/04 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS-VIDROS | 14.01.062 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M2 | 47.5
FDE | 2021/04 | 11-VIDROS | 11.2 - ESPELHOS-VIDROS | 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 3
FDE | 2021/04 | 12-IMPERMEABILIZAÇÕES | 12.1 - IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA-IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 103.62
FDE | 2021/04 | 13-PINTURA | 13.1 - FORROS / PAREDES INTERNAS-PINTURA | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 295.65
FDE | 2021/04 | 13-PINTURA | 13.1 - FORROS / PAREDES INTERNAS-PINTURA | 15.02.018 | ESMALTE A BASE DE AGUA | M2 | 56.7
CDHU | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.2 - PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - PINTURA | 33.07.130 | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 8817.42
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.02.091 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.023 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 300
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.049 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 60
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 24
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 6.2
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 2
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 491.5
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 91
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.025 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 255
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.026 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 192
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.065 | CABO DE CONTROLE 3X1,5MM2 ATE 1KV DE ISOLAÇÃO | M | 17
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 10
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.030 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.032 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 1
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 19
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 5
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 17
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.046 | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | UN | 8
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 16
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 15
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 26
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 3
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 5
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 3
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.10 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 127.4
FDE | 2021/04 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.11 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 34
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.12 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 15
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.12 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 6
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - ELETROCALHA E ACESSORIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.21.120 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.14 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.22.620 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM | M | 15
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETROCALHA E ACESSORIOS.. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.23.020 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | UN | 15
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.16 - CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 18
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.17 - COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42.01.098 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | UN | 17
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.18 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42.05.250 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 68.15
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 57.31
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 15.1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 42.46
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 36.84
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 3.6
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 8.3
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 7
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 3
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 3
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 1.6
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 39.48
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 5.9
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 112.2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.10.009 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 9
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.6 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 51
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.6 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 104
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.7 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 7
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.7 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 36.5
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - RESERVATORIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.9 - BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.15.017 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 5
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.046 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.041 | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 2
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.050 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.12 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.84.060 | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | M2 | 1.4
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 11
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 45.3
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 11
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.044 | TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) | M | 45.3
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.045 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 11
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.15 - MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1.21
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.15 - MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 1.45
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.16 - MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.14.034 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA | M3 | 8.53
FDE | 2021/04 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.17 - MUROS DE ARRIMO - OUTROS SERVIÇOS-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.15.031 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO | M2 | 32
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.18 - BANCADAS E TAMPOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.02.200 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 5.78
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - ACESSORIOS E METAIS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 3
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - ACESSORIOS E METAIS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 6
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - ACESSORIOS E METAIS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - ACESSORIOS E METAIS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.03.470 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 5
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.20 - APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.06.370 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM | UN | 4
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.20 - APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.06.410 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X300MM | UN | 1
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.21 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.20.620 | VÁLVULA AMERICANA | UN | 5
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.21 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 44 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.20.200 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 5
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.22 - TUBULACAO EM PVC RIGIDO COM JUNTA ELASTICA - REDE DE ESGOTO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 46.05.050 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24.4
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.23 - TORNEIRA DE BOIA - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 48.05.030 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/4´ | UN | 1
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.24 - GRELHAS E TAMPAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 49.06.560 | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 20 CM | M | 10
SINAPI | 2021/05 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - OUTROS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 2 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 4 MÊS(ES). | H | 176
SINAPI | 2021/05 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - OUTROS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES QUANTITATIVO DE HORAS DE MESTRE DE OBRAS: 1 MESTRE 220 HORAS/MÊS, DURANTE 4 MÊS(ES). | H | 880
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.2 - PISOS-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 34.31
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.092 | INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 2
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 52.8
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.047 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M2 | 35.2
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 24
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.4 - LIMPEZA FINAL-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 310
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.18.077 | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 8
FDE | 2021/04 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.6 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 13
CDHU | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 62 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 62.20.340 | COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FILTRO E EXAUSTOR AXIAL - ÁREA DE 3,01 ATÉ 7,50 M² | M2 | 3.75