## GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
| NUMERO ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [8 empty] | VALOR (R$) | %
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
| 2 | INFRAESTRUTURA
| 3 | SUPERESTRUTURA
| 4 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 5 | COBERTURA
| 6 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
| 7 | FORROS
| 8 | REVESTIMENTOS DE PISOS
| 9 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
| 10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
| 11 | VIDROS
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÕES
| 13 | PINTURA
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL R$
| OBJETO: | Construção do bloco de laboratórios.
| LOCAL: | 163 - Fatec Arthur de Azevedo - MOGI-MIRIM / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
| OBJETO: | Construção do bloco de laboratórios.
| LOCAL: | 163 - Fatec Arthur de Azevedo - MOGI-MIRIM / SP
FONTE | DATA BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) | CUSTO TOTAL (S/ BDI) | BDI% | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (C/BDI)
FDE | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.1 - MOVIMENTO DE TERRA MANUAL-SERVIÇOS INICIAIS | 01.02.001 | CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3 | 2922.14
FDE | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.2 - APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS-SERVIÇOS INICIAIS | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 2922.14
FDE | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.3 - LOCAÇÃO DA OBRA-SERVIÇOS INICIAIS | 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 168
CDHU | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.4 - PROJETO EXECUTIVO-SERVIÇOS INICIAIS | 01.17.041 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 | UN | 3
CDHU | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.4 - PROJETO EXECUTIVO-SERVIÇOS INICIAIS | 01.17.121 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 | UN | 5
CDHU | 2021/07 | 1-SERVIÇOS INICIAIS | 1.4 - PROJETO EXECUTIVO-SERVIÇOS INICIAIS | 01.17.081 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 | UN | 5
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 171.12
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 272.92
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 287.63
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.1 - ESCAVAÇÃO-INFRAESTRUTURA | 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 122.44
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA-INFRAESTRUTURA | 02.02.085 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 86.53
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA-INFRAESTRUTURA | 02.02.018 | TUBULÕES CONCRETO DOSADO FCK=20MPA PARA BASE E FUSTE | M3 | 65.21
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.2 - FUNDAÇÃO PROFUNDA-INFRAESTRUTURA | 02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | M | 70
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.3 - FORMA-INFRAESTRUTURA | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 234.4
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.4 - ARMADURA-INFRAESTRUTURA | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 6124.74
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.4 - ARMADURA-INFRAESTRUTURA | 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 22.56
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.5 - CONCRETO-INFRAESTRUTURA | 02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 40.65
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.5 - CONCRETO-INFRAESTRUTURA | 02.05.098 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 9.96
FDE | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.6 - IMPERMEABILIZAÇÕES-INFRAESTRUTURA | 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 402.74
CDHU | 2021/07 | 2-INFRAESTRUTURA | 2.7 - TUBULAO-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.09.140 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO PARA TUBULÃO, FUSTE E/OU BASE | M3 | 65.21
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.1 - FORMA-SUPERESTRUTURA | 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 1239.72
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.2 - ARMADURA-SUPERESTRUTURA | 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 9101.61
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.2 - ARMADURA-SUPERESTRUTURA | 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 62.61
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.098 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 1.45
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.095 | FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 28.45
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.031 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 | M2 | 258.12
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.048 | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 | M2 | 74.03
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.050 | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 | M2 | 41.33
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.110 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 617.26
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.111 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | M2 | 30.6
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.3 - CONCRETO-SUPERESTRUTURA | 03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 99.46
FDE | 2021/07 | 3-SUPERESTRUTURA | 3.4 - ESTRUTURA METÁLICA-SUPERESTRUTURA | 03.04.010 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 3125.4
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 1081.93
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.059 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 187.2
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 90.3
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.050 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | M2 | 579.99
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.070 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | M2 | 52.99
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.1 - ALVENARIA-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 11.2
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.2 - ELEMENTOS VAZADOS-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.02.018 | ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C | M2 | 22.82
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.3 - PLACAS DIVISÓRIAS-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 19.6
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.3 - PLACAS DIVISÓRIAS-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 7.6
FDE | 2021/07 | 4-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 4.3 - PLACAS DIVISÓRIAS-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 13
FDE | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.1 - COBERTURA-COBERTURA | 07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | M2 | 1361.1
FDE | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.2 - PEÇAS PARA COBERTURA-COBERTURA | 07.04.121 | RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 50
FDE | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.2 - PEÇAS PARA COBERTURA-COBERTURA | 07.04.133 | RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL-COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 86.32
CDHU | 2021/07 | 5-COBERTURA | 5.3 - TELHAMENTO METALICO COMUM-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.12.060 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM | M2 | 424
FDE | 2021/07 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 375.36
FDE | 2021/07 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 375.36
FDE | 2021/07 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.029 | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | M2 | 46.52
FDE | 2021/07 | 6-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 6.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS-REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 12.02.007 | REBOCO | M2 | 286.6
FDE | 2021/07 | 7-FORROS | 7.1 - FORRO-FORROS | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 61.41
FDE | 2021/07 | 7-FORROS | 7.1 - FORRO-FORROS | 10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 61.41
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.042 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1102.43
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.053 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 3.02
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 1336.36
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.1 - REVESTIMENTO DE PISOS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.02.058 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI | CJ | 76
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.05.006 | RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM | M | 267.08
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.05.005 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA | M | 33.84
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.2 - REVESTIMENTO DE RODAPÉS-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.05.009 | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 | M | 234.44
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.3 - CONSERVAÇÃO-PISOS / RODAPÉS / PEITORIS | 13.80.003 | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M2 | 2439
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.4 - PISOS-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.02.015 | PAVIMENTACAO ASFALTICA | M2 | 2526.5
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.4 - PISOS-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 701.5
FDE | 2021/07 | 8-REVESTIMENTOS DE PISOS | 8.5 - MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.14.049 | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 110.24
FDE | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.050 | PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA | UN | 4
FDE | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.047 | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 8
FDE | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.1 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 12
FDE | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.2 - OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.05.067 | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 103.57
FDE | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.3 - CONSERVAÇÃO - PARTE 2-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 05.81.056 | CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM | M2 | 31.25
CDHU | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.4 - DIVISORIA E FECHAMENTO-VIDROS | 14.30.110 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM | M2 | 78.75
CDHU | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.5 - MARCENARIA EM GERAL - ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 23.08.030 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M | 39
CDHU | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.5 - MARCENARIA EM GERAL - ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 23.08.170 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M2 | 24
CDHU | 2021/07 | 9-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 9.6 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 23 - ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 23.20.140 | ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 4
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.1 - ESQUADRIAS METÁLICAS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | M2 | 96.8
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.03.040 | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | M2 | 22.82
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.03.061 | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 34.3
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.03.112 | CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5.7
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.020 | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | M2 | 20
FDE | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - CONSERVAÇÃO-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 06.80.025 | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | M2 | 7.2
CDHU | 2021/07 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.4 - PORTAS, PORTOES E GRADIS - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 24.02.010 | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M2 | 20.25
FDE | 2021/07 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS-VIDROS | 14.01.062 | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M2 | 3.78
FDE | 2021/07 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS-VIDROS | 14.01.006 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | M2 | 88.55
FDE | 2021/07 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS-VIDROS | 14.01.040 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 35
FDE | 2021/07 | 11-VIDROS | 11.2 - ESPELHOS-VIDROS | 14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 6
CDHU | 2021/07 | 11-VIDROS | 11.3 - VIDRO COMUM E LAMINADO - VIDROS | 26.01.190 | VIDRO LISO LAMINADO JATEADO DE 6 MM | M2 | 5.38
FDE | 2021/07 | 12-IMPERMEABILIZAÇÕES | 12.1 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES-IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 11.02.023 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM | M2 | 72.98
FDE | 2021/07 | 12-IMPERMEABILIZAÇÕES | 12.1 - IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES-IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 11.02.024 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M2 | 11.48
CDHU | 2021/07 | 12-IMPERMEABILIZAÇÕES | 12.2 - JUNTA DE DILATACAO - IMPERMEABILIZAÇÕES | 32.07.040 | JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´ | M | 960
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.1 - FORROS / PAREDES INTERNAS-PINTURA | 15.02.040 | VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS | M2 | 63
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.1 - FORROS / PAREDES INTERNAS-PINTURA | 15.02.019 | ESMALTE | M2 | 265.98
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.2 - ESQUADRIAS-PINTURA | 15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 45.36
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.2 - ESQUADRIAS-PINTURA | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 316.6
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.2 - ESQUADRIAS-PINTURA | 15.03.041 | ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 234.44
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.3 - EXTERNA-PINTURA | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 3250.62
FDE | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.3 - EXTERNA-PINTURA | 15.04.008 | LATEX EM ELEMENTO VAZADO | M2 | 68.46
CDHU | 2021/07 | 13-PINTURA | 13.4 - PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - PINTURA | 33.07.140 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 3125.4
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.02.085 | CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS | UN | 3
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 13
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.028 | CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 619.96
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.025 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 5
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.020 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 278.4
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.018 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 9
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.022 | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 154.5
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.03.019 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 150
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.024 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A | UN | 3
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 11
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 1.2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.046 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A | M | 3.2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 6.8
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 4.52
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 23
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.047 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A | M | 2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 4
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.028 | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 1
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 9
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.045 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 34
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.040 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 0.5
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.036 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 3
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - QUADRO GERAL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.04.041 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 1.2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 174
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.026 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 1017.93
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 578.68
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.013 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 314.16
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 3900.43
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.025 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 2506.1
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.07.023 | CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 130
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 147
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 32
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.096 | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 30
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.007 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.006 | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 15
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 82
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 14
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - LUMINÁRIAS INTERNAS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.09.072 | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) | UN | 26
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - ILUMINAÇÃO INTERNA-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.11.021 | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | UN | 14
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - APARELHOS ELÉTRICOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 2
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 159
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 149
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 10
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.028 | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 10
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 20
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - PARA RAIOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 10
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.10 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.80.062 | TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE | UN | 1
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.10 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.80.090 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 3
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.10 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.80.042 | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 1
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.11 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 462.25
FDE | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.12 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 09.85.062 | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 30
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30.06.064 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 4
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.14 - FUSIVEIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37.12.120 | FUSÍVEL TIPO HH PARA 15 KV DE 2,5 A ATÉ 50 A | UN | 3
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS – NBR 5598 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.06.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 275.84
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS – NBR 5598 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.06.020 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2´ COM ACESSÓRIOS | M | 5
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS – NBR 5598 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.06.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 88.9
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS – NBR 5598 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.06.100 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS | M | 20
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE COM ACESSÓRIOS – NBR 5598 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.06.120 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS | M | 12
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.16 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.13.040 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 401.22
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.16 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 697
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.17 - ELETROCALHA E ACESSORIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.21.360 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 185.5
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.18 - ELETROCALHA E ACESSORIOS. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38.22.670 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM | M | 185.5
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.19 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39.11.040 | CABO TELEFÔNICO CI, COM 20 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA | M | 359.7
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.19 - FIOS E CABOS TELEFÔNICOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39.11.020 | CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA | M | 100.5
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.20 - CABO OPTICO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 39.27.010 | CABO ÓPTICO DE TERMINAÇÃO, 2 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 1074.4
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.21 - TOMADAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40.04.340 | PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 16 A DE SOBREPOR - 380 / 440 V | CJ | 86
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.21 - TOMADAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 42
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.22 - RELE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 2
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.23 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 40 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40.20.100 | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO | UN | 1
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.24 - COMPLEMENTOS PARA PARA-RAIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42.01.098 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´ GALVANIZADO A FOGO | UN | 14
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.25 - COMPONENTES PARA CABO DE DESCIDA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 4
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.26 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66.08.100 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 2
CDHU | 2021/07 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.27 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 66 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66.20.221 | SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS | UN | 2
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 14
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 11
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.021 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 79.49
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.020 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 44.38
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 58.6
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 51.63
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 1.31
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 80.4
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 20.08
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES | M | 130
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.03.001 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES | M | 52.1
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.007 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 16
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 18
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 12
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 8
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.08.060 | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 12
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 6.36
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 74.51
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 37.5
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 181.78
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.063 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 301.39
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.09.064 | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 7.64
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.6 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.10.011 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 11
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.6 - REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.7 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.11.027 | TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA Ø 60CM NBR 8890/2007 | M | 68.12
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 111
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - REDE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 19
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.9 - BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.15.017 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.9 - BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.15.018 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 10.4
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 12
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 8
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.089 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 4
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.090 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 4
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 12
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.10 - LOUÇAS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 10
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.078 | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 20
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.050 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 2
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.11 - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 11
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.12 - CONSERVAÇÃO - REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.82.041 | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.84.048 | TAMPO DE PIA EM GRANILITE | M2 | 4.77
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.84.055 | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.13 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E METAIS-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 08.84.073 | VALVULA AMERICANA | UN | 3
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.072 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 2.56
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.074 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 2.56
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.070 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 2.56
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 154.92
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.045 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 154.92
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.030 | CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) | M | 5.25
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.14 - ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.05.043 | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 5.25
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.15 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 6
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.15 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.08.075 | FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M | UN | 19
FDE | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.15 - REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.16 - ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 32.11.290 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO) | M | 51.37
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.16 - ISOLANTE TERMICO PARA TUBOS E DUTOS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 32.11.430 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO) | M | 51.37
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.17 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 43.07.360 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H | CJ | 4
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.17 - APARELHO CONDICIONADOR DE AR - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 43.07.350 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 4
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.18 - ACESSORIOS E METAIS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 44.03.700 | TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15CM | UN | 3
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - TUBULACAO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 46.27.080 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.37
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.19 - TUBULACAO EM COBRE, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 46.27.100 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.37
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.20 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 47.01.180 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4´ | UN | 15
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.20 - REGISTRO E / OU VALVULA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 47.01.170 | VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2´ | UN | 15
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.21 - REGISTRO E / OU VALVULA EM ACO INOXIDAVEL FORJADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 47.10.010 | PURGADOR TERMODINÂMICO COM FILTRO INCORPORADO, EM AÇO INOXIDÁVEL FORJADO, PRESSÃO DE 0,25 A 42 KG/CM², TEMPERATURA ATÉ 425°C, DN= 1/2´ | UN | 16
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.22 - CLIMATIZACAO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 61.10.402 | DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,15 M² A 0,20 M² | M2 | 0.32
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.22 - CLIMATIZACAO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 61.10.576 | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,14 M² A 0,19 M² | M2 | 1.17
CDHU | 2021/07 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.23 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 61 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 61.20.450 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | KG | 846
SINAPI | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - OUTROS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12
SINAPI | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - OUTROS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12
SINAPI | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.2 - OUTROS-FORROS | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 504
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.045 | LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1 LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVE SUPORTE AR COND. | M2 | 158.4
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 158.4
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.06.047 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M2 | 105.6
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.20.022 | ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.5 - PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO / AÇO-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.48.009 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE | M2 | 1274
FDE | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.6 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES-SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.80.015 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 1102.43
CDHU | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30.06.010 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 8
CDHU | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30.06.020 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 4
CDHU | 2021/07 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - COMUNICACAO VISUAL E SONORA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30.06.132 | PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 8