## GERAL
CPS/CEETEPS-PRC-2020/00089 ¦ ORÇAMENTO N. 10.4/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
R E S U M O
| NUMERO ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [8 empty] | VALOR (R$) | %
| 02 | INFRAESTRUTURA
| 03 | SUPERESTRUTURA
| 04 | ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
| 06 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO
| 08 | REVESTIMENTOS DE PISOS
| 09 | ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS
| 10 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS
| 11 | VIDROS
| 13 | PINTURA
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL R$
REFERENCIAIS DE SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: FDE SEM DESONERAÇÃO OUTUBRO/2022; CDHU 188 E TABELA SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2022; SINAPI SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2022
| OBJETO: | Obras de reforma para adequações nas instalações físicas visando a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB na Etec Conselheiro Antônio Prado - CAMPINAS/SP.
| LOCAL: | 007 - Etec Conselheiro Antonio Prado - CAMPINAS / SP
CPS/CEETEPS-PRC-2020/00089 ¦ ORÇAMENTO N. 10.4/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
| OBJETO: | Obras de reforma para adequações nas instalações físicas visando a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB na Etec Conselheiro Antônio Prado - CAMPINAS/SP.
| LOCAL: | 007 - Etec Conselheiro Antonio Prado - CAMPINAS / SP
FONTE | DATA BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) | CUSTO TOTAL (S/ BDI) | BDI% | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (C/BDI)
CDHU | 2022/11 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.1 - LOCAÇÃO DE OBRA | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 87.9
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA | 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 878.58
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.3 - APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 877.98
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.4 - ESCAVAÇÃO | 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 191.3
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.4 - ESCAVAÇÃO | 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 9.57
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.5 - FORMA | 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 25.83
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.6 - ARMADURA | 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 4591.2
FDE | 2022/10 | 02-INFRAESTRUTURA | 02.7 - CONCRETO | 02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 57.89
FDE | 2022/10 | 03-SUPERESTRUTURA | 03.1 - FORMA | 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 146.9
FDE | 2022/10 | 03-SUPERESTRUTURA | 03.2 - ARMADURA | 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 995.2
FDE | 2022/10 | 03-SUPERESTRUTURA | 03.3 - CONCRETO | 03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 9.96
FDE | 2022/10 | 03-SUPERESTRUTURA | 03.3 - CONCRETO | 03.03.031 | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT25-300KGF/M2 | M2 | 87.9
FDE | 2022/10 | 03-SUPERESTRUTURA | 03.4 - DEMOLIÇÕES | 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 0.18
FDE | 2022/10 | 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.1 - ALVENARIA | 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 53.82
FDE | 2022/10 | 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.1 - ALVENARIA | 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 246.4
FDE | 2022/10 | 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.2 - DEMOLIÇÕES | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 16.83
CDHU | 2022/11 | 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.3 - DIVISÓRIA E FECHAMENTO | 14.30.870 | DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 120 MINUTOS, ESPESSURA 130/70MM - 2RF / 2RF | M2 | 292.31
FDE | 2022/10 | 04-ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 04.4 - DEMOLIÇÕES | 04.50.010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | M2 | 292.31
FDE | 2022/10 | 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 706.94
FDE | 2022/10 | 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 12.02.005 | EMBOCO | M2 | 706.94
FDE | 2022/10 | 06-REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO | 06.1 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 12.02.007 | REBOCO | M2 | 706.94
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.1 - REVESTIMENTO DE PISOS | 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 194.3
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.2 - DEMOLIÇÕES | 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 16.38
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.2 - DEMOLIÇÕES | 13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | M2 | 613.8
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.3 - PISOS | 16.02.040 | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 MPA COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | M2 | 613.8
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.4 - DEMOLIÇÕES | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | M3 | 68.15
FDE | 2022/10 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.5 - CONCRETO | 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 68.15
CDHU | 2022/11 | 08-REVESTIMENTOS DE PISOS | 08.6 - REVESTIMENTO EM CIMENTADO | 17.03.020 | CIMENTADO DESEMPENADO | M2 | 681.5
FDE | 2022/10 | 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 09.1 - RETIRADAS | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 11
FDE | 2022/10 | 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 09.1 - RETIRADAS | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 11
FDE | 2022/10 | 09-ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS | 09.2 - PORTAS/BATENTES/FERRAGENS | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 11
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.1 - ESQUADRIAS METÁLICAS | 06.01.027 | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | M2 | 1.2
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 06.03.017 | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 6
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 15.3
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 06.03.102 | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5.2
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.2 - OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS | 06.03.110 | CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 38.45
CDHU | 2022/11 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.3 - RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS | 04.09.060 | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS | M | 22.55
CDHU | 2022/11 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.4 - CAIXILHO EM FERRO | 24.01.110 | CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA | M2 | 4
CDHU | 2022/11 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.5 - PORTAS, PORTOES E GRADIS | 24.02.060 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 10.08
CDHU | 2022/11 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.5 - PORTAS, PORTOES E GRADIS | 24.02.450 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | M2 | 4
CDHU | 2022/11 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.6 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 24 | 24.20.230 | TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO FIO 10 BWG, MALHA DE 1´ | M2 | 36.87
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.7 - FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | 16.01.045 | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 2.52
FDE | 2022/10 | 10-ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | 10.7 - FECHO: MUROS / ALAMBRADOS / PORTÕES | 16.01.058 | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | M2 | 12.04
FDE | 2022/10 | 11-VIDROS | 11.1 - VIDROS | 14.01.008 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | M2 | 4
FDE | 2022/10 | 13-PINTURA | 13.1 - ESQUADRIAS | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 178.14
FDE | 2022/10 | 13-PINTURA | 13.2 - EXTERNA | 15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 706.94
FDE | 2022/10 | 13-PINTURA | 13.3 - FORROS / PAREDES INTERNAS | 15.02.026 | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | M2 | 584.63
FDE | 2022/10 | 13-PINTURA | 13.4 - ESQUADRIAS | 15.03.006 | ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 55.44
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE | 09.05.096 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.2 - LUMINÁRIAS INTERNAS | 09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 72
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.3 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | 09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 169
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.4 - HIDRANTES E ACESSORIOS | 50.01.090 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.5 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 1547
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.6 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 3854
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.7 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | 09.06.026 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 41
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.8 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323 | 38.05.060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.017 | CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 11942
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.020 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1249
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.021 | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 2829.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.022 | CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 381
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.023 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 2018
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.024 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 1223.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.025 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 217.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.026 | CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 295
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.027 | CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 605
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.028 | CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 806
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.9 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.029 | CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 448
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.10 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.024 | CABO DE POTENCIA UNIPOLAR ISOLAÇÃO XLPE CLASSE 15KV 25MM2 | M | 2079
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.11 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.005 | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 515
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.12 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.017 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 18
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 38.13.040 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 740.5
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 38.13.016 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 335.5
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 627
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.13 - ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE | 38.13.030 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 614
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.14 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323 | 38.05.160 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3´ COM ACESSÓRIOS | M | 24
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.14 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323 | 38.05.180 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 4´ COM ACESSÓRIOS | M | 230
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.026 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 148
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.027 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 162
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.028 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 18
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.029 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 31
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.030 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 10
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.031 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 2
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.032 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM | UN | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.033 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM | UN | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.034 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM | UN | 40
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.15 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.035 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM | UN | 16
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.16 - RETIRADAS - BAIXA TENSÃO | 09.62.020 | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 6260
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.16 - RETIRADAS - BAIXA TENSÃO | 09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 350
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.17 - RETIRADAS - ALTA TENSÃO | 09.60.029 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO | UN | 12
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.17 - RETIRADAS - ALTA TENSÃO | 09.60.027 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 2
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.18 - DEMOLIÇÕES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 09.54.014 | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 66
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.19 - GERADOR E GRUPO GERADOR | 36.08.100 | GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 55/50 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 10% - COMPLETO | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.20 - POSTES E ACESSORIOS | 41.10.330 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M | UN | 23
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.20 - POSTES E ACESSORIOS | 41.10.060 | BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA | UN | 10
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.20 - POSTES E ACESSORIOS | 41.10.080 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | UN | 13
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.21 - APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA E DECORATIVA | 41.11.703 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W | UN | 36
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.22 - CENTRO DE LUZ | 09.10.011 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 21
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.23 - LUMINÁRIAS INTERNAS | 09.09.044 | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 24
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.24 - CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 09.85.012 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 36
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.25 - REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM | 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 109
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.26 - QUADRO GERAL | 09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 107
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.27 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.018 | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 3691
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.27 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.019 | CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 2075
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.28 - ILUMINAÇÃO INTERNA | 09.11.074 | IL-64 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. VAPOR SODIO 1X70W | UN | 119
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.29 - QUADRO GERAL | 09.04.080 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 3904.9
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.30 - PARA RAIOS | 09.13.028 | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 16
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.30 - PARA RAIOS | 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 21
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.31 - QUADRO GERAL | 09.04.045 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 5.1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.31 - QUADRO GERAL | 09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 11.28
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.32 - PARA RAIOS | 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 350
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.32 - PARA RAIOS | 09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 325
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.32 - PARA RAIOS | 09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 370.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.33 - RETIRADAS - BAIXA TENSÃO | 09.62.018 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 1181
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.34 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA | 36.09.480 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 112,5 KVA, ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI SOB VÁCUO | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.35 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36 | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ | M | 48
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.36 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.014 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 30
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.37 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA | 36.09.410 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 45 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.38 - RETIRADAS - ALTA TENSÃO | 09.60.011 | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE | M | 30
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.39 - DEMOLIÇÕES - ALTA TENSÃO | 09.50.022 | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.40 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.036 | DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 ACION. MANUAL - COMPLETO | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.40 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.040 | RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.41 - RECOLOCAÇÕES - ALTA TENSÃO | 09.70.022 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.42 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.010 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 6
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.43 - PARA-RAIOS DE MEDIA TENSAO | 36.07.060 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 15 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 12
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.44 - CHAVE DE MEDIA TENSAO | 37.15.110 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA PARA 400 A - 25 KV - COM PROLONGADOR | UN | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.45 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.030 | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE | UN | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.46 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE | 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.47 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.043 | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.48 - QUADRO GERAL | 09.04.079 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 88.8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.49 - PARA RAIOS | 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 3
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.50 - CONSERVAÇÃO - PARA RAIOS E ATERRAMENTO | 09.86.026 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 16
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.51 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.042 | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.51 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.044 | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.51 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.008 | JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M | UN | 5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.51 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.090 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 5
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.52 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA | 36.09.370 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 300 KVA, CLASSE 15 KV, A SECO | UN | 2
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.53 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.015 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 69
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.53 - CONSERVAÇÃO - ALTA TENSÃO | 09.80.007 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | M | 8
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.54 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | 09.08.005 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 8
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.55 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36 | 36.20.330 | LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE | PAR | 5
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.55 - REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS - GRUPO 36 | 36.20.350 | CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA | UN | 5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.56 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE | 09.05.089 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.56 - REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO / QUADROS PARCIAIS LUZ / QUADROS TELEFONE | 09.05.076 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 2
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.57 - RETIRADAS - BAIXA TENSÃO | 09.62.024 | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | M2 | 25.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.58 - DEMOLIÇÕES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 100
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.59 - CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLACAO EM PVC 70°C | 39.03.170 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 6142
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.60 - LUMINÁRIAS INTERNAS | 09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 254
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.61 - CENTRO DE LUZ | 09.10.024 | CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGACAO - ELETRODUTO DE PVC | UN | 254
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.62 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.095 | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 1305
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.63 - ELETROCALHA E ACESSORIOS | 38.21.310 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 156
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.63 - ELETROCALHA E ACESSORIOS | 38.21.350 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 128
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.64 - RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 60
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.65 - RETIRADAS - BAIXA TENSÃO | 09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 869
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.66 - ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS - NBR 6323 | 38.05.100 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS | M | 121
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.67 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.82.025 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 186
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.68 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 50
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.69 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 208
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.69 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.69 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 4
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.69 - ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | 09.02.089 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.70 - ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL | 09.03.004 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 50
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 15
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 7
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.036 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 38
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.037 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 11
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 12.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.043 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 6
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.046 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A | M | 6
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 8.88
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 9
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 18
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.71 - QUADRO GERAL | 09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 135
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.72 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | 09.07.011 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 119
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.72 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | 09.07.012 | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 49
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.72 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | 09.07.014 | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.72 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | 09.07.025 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 832
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.72 - REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO | 09.07.026 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 24.5
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.73 - DEMOLIÇÕES - BAIXA TENSÃO | 09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 19
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.74 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.83.050 | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 6
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.74 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.83.077 | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.74 - CONSERVAÇÃO - BAIXA TENSÃO | 09.83.080 | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 4
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.75 - BASES | 37.11.040 | BASE DE FUSÍVEL DIAZED COMPLETA PARA 63 A | UN | 30
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.76 - FUSIVEIS | 37.12.220 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 35 A ATÉ 63 A | UN | 30
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.77 - DISJUNTORES | 37.13.760 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 630/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 440 ATÉ 630 A | UN | 4
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.78 - DISPOSITIVO DR OU INTERRUPTOR DE CORRENTE DE FUGA | 37.17.114 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.79 - DISJUNTORES. | 37.25.090 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A | UN | 9
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.79 - DISJUNTORES. | 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.79 - DISJUNTORES. | 37.25.200 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA BIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS - 480 V, DE 10 A A 50 A PARA 120/240 VCA - 25 KA E PARA 380/440 VCA - 18 KA | UN | 9
CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.80 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 01.06.041 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E DEMANDA ACIMA DE 300 KVA A 2 MVA | UN | 5
COMPOSICAO | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.81 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 09.01 | IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS | UN | 1
COMPOSICAO | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.81 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 09.02 | ENSAIOS DAS CABINES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIAS | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.82 - PARA RAIOS | 09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1
FDE | 2022/10 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.83 - PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS | 09.08.087 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 22
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.1 - ABRIGO E REDE DE GÁS | 08.02.005 | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 4
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.030 | MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" | M | 330
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.035 | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" | UN | 5
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.045 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 12
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.046 | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 30
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.2 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 3
CDHU | 2022/11 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.3 - HIDRANTES E ACESSORIOS | 50.01.210 | CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO | UN | 10
CDHU | 2022/11 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL | 43.10.050 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.4 - BOMBAS CENTRIFUGAS, USO GERAL | 43.10.110 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, HMAM= 14 A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H | UN | 1
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.5 - RETIRADAS | 08.60.014 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 2
CDHU | 2022/11 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.6 - RETIRADA DE APARELHOS, METAIS SANITÁRIOS E REGISTRO | 04.11.100 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES | UN | 25
CDHU | 2022/11 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.7 - ACESSORIOS E METAIS | 44.03.940 | VÁLVULA DUPLA PARA BANCADA DE LABORATÓRIO, USO EM GLP, COM BICO PARA MANGUEIRA - DIÂMETRO DE 1/4´ A 1/2´ | UN | 25
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - ABRIGO E REDE DE GÁS | 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 184.5
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - ABRIGO E REDE DE GÁS | 08.02.062 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER | M | 70
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - ABRIGO E REDE DE GÁS | 08.02.063 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPER | M | 22
FDE | 2022/10 | 15-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 15.8 - ABRIGO E REDE DE GÁS | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 5
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - ANDAIME E BALANCIM | 02.05.060 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 50
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.1 - ANDAIME E BALANCIM | 02.05.202 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 200
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.2 - LIMPEZA FINAL | 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 141.45
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.3 - CONSERVAÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 33
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.4 - CONSERVAÇÃO - REDE DE GÁS E ÁGUA FRIA | 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1
COMPOSICAO | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.5 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 16.04 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.6 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS | 97.02.193 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 225
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.6 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS | 97.02.190 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.5
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.6 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS | 97.02.197 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UN | 57
COMPOSICAO | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 16.02 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1
COMPOSICAO | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 16.01 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSTALAÇÃO E/OU DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1
COMPOSICAO | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.7 - SERVIÇOS AUXILIARES | CP 16.03 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1
CDHU | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.8 - PLACAS, PORTICOS E OBELISCOS ARQUITETÔNICOS | 97.02.195 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 33
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.9 - COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS | 08.08.090 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 150
SINAPI | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.10 - SERVIÇOS AUXILIARES | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18
SINAPI | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.10 - SERVIÇOS AUXILIARES | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3960
SINAPI | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.10 - SERVIÇOS AUXILIARES | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18
SINAPI | 2022/11 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.10 - SERVIÇOS AUXILIARES | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.11 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO | 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 972
FDE | 2022/10 | 16-SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.11 - COMPLEMENTOS EXTERNOS / CANTEIRO DE OBRA / ALAMBRADO | 16.06.047 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M2 | 324