D I L I G Ê N C I A

Trata-se Concorrência Eletrônica 90001/2024, referente ao Processo nº 136.00015531/2023-84 que visa OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA NA ETEC JOÃO MARIA STEVANATTO, SITUADA NA AV. PAULO LACERDA QUARTIM BARBOSA, N.º 630, CEP: 13.977-175, PARQUE SANTA BARBARA – ITAPIRA/SP.

Considerando ser uma licitação sob o regime de empreitada semi-integrada licitada por preço global foi verificado pela área técnica que há 1 item (o item "94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) na planilha orçamentária apresentada pela empresa ABR SERVICE LTDA com preço superior ao referencial orçado por esta administração.

Foi Verificado também uma diferença de R$ 0,60 a maior da planilha orçamentária (R$ 6.820.433,02) em comparação à proposta comercial (R$ 6.820.432,42). Segue no anexo I, em cor laranja os serviços que estão com divergência de preço;

Os itens acima do referencial estão destacados para ser realizada a adequação:

| ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANÁLISE DE PROPOSTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: Obras de construção do bloco de laboratórios de mecânica na Etec João Maria Stevanatto, situada na Av. Paulo Lacerda Quartim Barbosa, n.º 630, CEP: 13.977-175, Parque Santa Barbara – Itapira/SP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$)-REFERENCIAL | PREÇO UNITÁRIO - EMPRESA (R$) | PREÇO TOTAL - EMPRESA (R$) | DESC. (%) | ACIMA DO REFERENCIAL (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CPS | ABR SERVICE LTDA. | ABR SERVICE LTDA. | ABR SERVICE LTDA. | ABR SERVICE LTDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 24 MÊS(ES). | H | 2.112,00 | 150,34 | 105,68 | 223.196,16 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24,00 | 16.356,31 | 20.184,80 | 484.435,20 | -23,41 | SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24,00 | 15.335,69 | 10.781,75 | 258.762,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 24,00 | 8.028,96 | 5.644,76 | 135.474,24 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 432,00 | 73,72 | 51,82 | 22.386,24 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06.047 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | M2 | 288,00 | 152,91 | 107,49 | 30.957,12 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.17.041 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 | UN | 10,00 | 5.465,88 | 3.842,78 | 38.427,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.17.061 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 | UN | 15,00 | 4.056,88 | 2.851,31 | 42.769,65 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.17.071 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | UN | 10,00 | 1.272,94 | 894,93 | 8.949,30 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN | 10,00 | 1.413,56 | 993,79 | 9.937,90 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 01.01 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A1 | UN | 10,00 | 1.343,26 | 944,37 | 9.443,70 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.081 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.001 A 2.000 M² | UN | 1,00 | 10.685,79 | 7.512,65 | 7.512,65 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.010 | CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAÍZES DIAM>5<15CM | UN | 8,00 | 152,34 | 107,09 | 856,72 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 23,79 | 43,75 | 30,74 | 731,30 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 59,49 | 7,60 | 5,33 | 317,08 | 29,87 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 59,49 | 12,12 | 8,51 | 506,26 | 29,79 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.10.021 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 2° KM ATÉ O 3° KM | M3 | 2.500,00 | 15,94 | 11,19 | 27.975,00 | 29,80 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.020 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M3 | 2.500,00 | 22,08 | 15,51 | 38.775,00 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 114,70 | 27,88 | 19,59 | 2.246,97 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 02.01 | ESTACA TIPO HELICE DN 25CM | M | 1.920,00 | 84,81 | 59,62 | 114.470,40 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.094 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE | UN | 1,00 | 44.673,76 | 31.407,90 | 31.407,90 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 15.943,94 | 14,15 | 9,93 | 158.323,32 | 29,82 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 242,26 | 14,47 | 10,16 | 2.461,36 | 29,79 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 146,91 | 76,08 | 53,48 | 7.856,75 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.006 | ESCORAMENTO DE TERRA DESCONTINUO | M2 | 155,43 | 122,72 | 86,28 | 13.410,50 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.10.020 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE | M3 | 10,30 | 8,49 | 5,95 | 61,29 | 29,92 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 138,99 | 57,05 | 40,10 | 5.573,50 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 81,02 | 7,60 | 5,33 | 431,84 | 29,87 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 81,02 | 42,16 | 29,63 | 2.400,62 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 415,32 | 92,78 | 65,21 | 27.083,02 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.028 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 52,40 | 695,69 | 489,09 | 25.628,32 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.07.002 | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | M2 | 383,46 | 90,31 | 63,48 | 24.342,04 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.07.003 | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS | M2 | 11,69 | 13,61 | 9,56 | 111,76 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103073 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 36,00 | 415,47 | 292,08 | 10.514,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.084 | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 | M2 | 233,00 | 291,25 | 204,75 | 47.706,75 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.088 | LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2 | M2 | 1.243,03 | 360,59 | 253,50 | 315.108,11 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 2.402,98 | 14,13 | 9,93 | 23.861,59 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 731,52 | 14,47 | 10,16 | 7.432,24 | 29,79 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 3.226,53 | 135,68 | 95,38 | 307.746,43 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 20.914,89 | 14,15 | 9,93 | 207.684,86 | 29,82 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.026 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 616,72 | 695,69 | 489,09 | 301.631,58 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.010 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) | KG | 4.617,54 | 32,47 | 22,81 | 105.326,09 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 4,04 | 88,06 | 61,90 | 250,08 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 118,97 | 99,33 | 69,82 | 8.306,49 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.034 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 1.254,36 | 120,20 | 84,50 | 105.993,42 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.059 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 480,76 | 52,16 | 36,66 | 17.624,66 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.051 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B | M2 | 22,23 | 134,98 | 94,89 | 2.109,40 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 32,80 | 14,15 | 9,93 | 325,70 | 29,82 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.14.055 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 6,27 | 608,32 | 427,67 | 2.681,49 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.009 | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 27,00 | 227,60 | 160,00 | 4.320,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.30.160 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM | M2 | 3,00 | 269,72 | 189,62 | 568,86 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 3.465,87 | 35,83 | 25,17 | 87.235,95 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.133 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM.E=0,65MM | M2 | 472,00 | 120,43 | 84,66 | 39.959,52 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.04.034 | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 64,00 | 146,25 | 102,80 | 6.579,20 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 4.558,40 | 7,09 | 4,97 | 22.655,25 | 29,90 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.005 | EMBOCO | M2 | 4.558,40 | 36,62 | 25,73 | 117.287,63 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.007 | REBOCO | M2 | 4.558,40 | 25,97 | 18,24 | 83.145,22 | 29,77 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.11.032 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 572,66 | 126,41 | 88,86 | 50.886,57 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 322,00 | 14,60 | 10,26 | 3.303,72 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 11.01 | VEDAÇÃO DE CAIXILHOS COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,50 CM | M | 1.220,50 | 11,02 | 7,74 | 9.446,67 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.003 | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | M2 | 60,00 | 10,39 | 7,30 | 438,00 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 77,92 | 124,15 | 87,26 | 6.799,30 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 371,47 | 65,09 | 45,75 | 16.994,75 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.009 | PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 178,69 | 189,67 | 133,33 | 23.824,74 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 1.260,75 | 32,24 | 22,65 | 28.555,99 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 159,58 | 34,12 | 23,97 | 3.825,13 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 287,12 | 198,84 | 139,78 | 40.133,63 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.042 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 631,66 | 14,13 | 9,93 | 6.272,38 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 1.153,93 | 58,93 | 41,42 | 47.795,78 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.06.103 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 31,08 | 8,09 | 5,68 | 176,53 | 29,79 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.022 | REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 113,87 | 618,97 | 435,15 | 49.550,53 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.324 | RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7,1 CM ATÉ 10 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 153,48 | 122,12 | 85,84 | 13.174,72 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.102 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANÇA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA | M | 130,00 | 28,70 | 20,17 | 2.622,10 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 3,13 | 164,35 | 115,53 | 361,61 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.07.260 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO RAMPA VÁRIAS CORES 30 X 30 CM, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 6,00 | 156,61 | 110,09 | 660,54 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.07.240 | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (30 X 30 X 2,5 CM), COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 9,13 | 15,26 | 10,72 | 97,87 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 182,00 | 196,33 | 138,01 | 25.117,82 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 22,00 | 1.352,23 | 950,67 | 20.914,74 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 7,00 | 1.304,30 | 916,97 | 6.418,79 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.108 | PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN | 6,00 | 1.644,50 | 1.156,16 | 6.936,96 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.04.080 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM | UN | 18,00 | 1.414,79 | 994,66 | 17.903,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.20.110 | VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER VIDRO | M2 | 1,92 | 2.097,40 | 1.474,57 | 2.831,17 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.20.140 | ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA | UN | 16,00 | 334,18 | 234,93 | 3.758,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08.170 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL | M2 | 39,60 | 283,12 | 199,03 | 7.881,59 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.08.020 | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA APARELHADA NATURAL DE 10 X 2,5 CM | M | 31,42 | 21,15 | 14,86 | 466,90 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.088 | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | M2 | 20,58 | 1.240,79 | 872,32 | 17.952,35 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.02.590 | PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA | M2 | 15,40 | 509,89 | 358,47 | 5.520,44 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.80.084 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 7,20 | 403,65 | 283,78 | 2.043,22 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.80.086 | FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | M2 | 7,20 | 858,49 | 603,55 | 4.345,56 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.04.220 | GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045, DIÂMETRO 1´, SEM TÊMPERA E REVENIMENTO | M2 | 0,59 | 2.324,96 | 1.634,55 | 964,38 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01.060 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | M2 | 291,17 | 1.165,96 | 819,72 | 238.677,87 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01.030 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | M2 | 3,60 | 537,42 | 377,83 | 1.360,19 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.01.100 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA | M2 | 0,70 | 1.569,55 | 1.103,47 | 772,43 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.02.110 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 32,61 | 1.314,26 | 923,98 | 30.130,99 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.81.047 | FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO | CJ | 18,00 | 133,63 | 93,93 | 1.690,74 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.01.160 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 6,00 | 375,60 | 264,05 | 1.584,30 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.111 | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 39,00 | 1.166,82 | 820,33 | 31.992,87 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 37,00 | 843,73 | 593,17 | 21.947,29 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.003 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 2,00 | 815,09 | 573,04 | 1.146,08 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.80.001 | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | M2 | 3,00 | 374,03 | 262,95 | 788,85 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 276,00 | 153,47 | 107,88 | 29.774,88 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.035 | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 19,00 | 173,73 | 122,14 | 2.320,66 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.02.040 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 25,00 | 324,60 | 228,20 | 5.705,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.01.155 | VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM | M2 | 232,38 | 643,26 | 452,24 | 105.091,53 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 615,73 | 32,24 | 22,65 | 13.946,28 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.040 | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 615,73 | 105,90 | 74,44 | 45.834,94 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.03.010 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) | M2 | 97,58 | 20,25 | 14,23 | 1.388,56 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.009 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS | M2 | 20,58 | 13,31 | 9,35 | 192,42 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 4.644,68 | 36,72 | 25,80 | 119.832,74 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 287,12 | 148,52 | 104,41 | 29.978,20 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.02.018 | ESMALTE A BASE DE AGUA | M2 | 852,96 | 39,52 | 27,78 | 23.695,23 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 35,87 | 25,60 | 17,98 | 644,94 | 29,77 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.025 | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 475,61 | 39,19 | 27,54 | 13.098,30 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.075 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | M | 138,52 | 13,68 | 9,61 | 1.331,18 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 10.455,00 | 16,96 | 11,92 | 124.623,60 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.04.007 | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | M2 | 34,70 | 26,26 | 18,45 | 640,22 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.002 | MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 35,14 | 28,12 | 19,76 | 694,37 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.80.076 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO | M2 | 529,00 | 26,71 | 18,76 | 9.924,04 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 217,50 | 44,51 | 31,29 | 6.805,58 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.027 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS | M2 | 483,70 | 20,37 | 14,31 | 6.921,75 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.80.007 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | M | 247,00 | 40,58 | 28,52 | 7.044,44 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 141,58 | 25,44 | 17,87 | 2.530,03 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.32.002 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140,98 | 101,86 | 71,60 | 10.094,17 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.32.005 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140,98 | 160,43 | 112,77 | 15.898,31 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.11.230 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/4´ (35 MM) | M | 140,98 | 18,22 | 12,79 | 1.803,13 | 29,80 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.07.330 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 6,00 | 4.092,20 | 2.877,02 | 17.262,12 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.004 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 173,22 | 85,58 | 60,16 | 10.420,92 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.85.061 | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 46,00 | 69,68 | 48,98 | 2.253,08 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.85.085 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV | M | 288,64 | 7,45 | 5,22 | 1.506,70 | 29,93 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 360,00 | 21,32 | 14,98 | 5.392,80 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 420,00 | 7,50 | 5,26 | 2.209,20 | 29,87 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 407,00 | 5,39 | 3,78 | 1.538,46 | 29,87 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.07.380 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 4,00 | 8.334,72 | 5.859,72 | 23.438,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.07.390 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H | CJ | 16,00 | 13.051,83 | 9.176,09 | 146.817,44 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.006 | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1.536,00 | 7,76 | 5,44 | 8.355,84 | 29,90 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.21.130 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 109,45 | 132,62 | 93,23 | 10.204,02 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.06.014 | PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES | M2 | 8,65 | 3.560,32 | 2.503,08 | 21.651,64 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.089 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 1,00 | 153,47 | 107,88 | 107,88 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 8,35 | 42,67 | 29,99 | 250,42 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.83.038 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 1,00 | 45,33 | 31,86 | 31,86 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.24.031 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 4,00 | 82,50 | 56,43 | 225,72 | 31,60 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 10,00 | 103,75 | 72,93 | 729,30 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 1,31 | 337,01 | 236,93 | 310,38 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98305 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,00 | 2.405,91 | 1.691,47 | 1.691,47 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.08.010 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - 1 U PARA ATÉ 24 FIBRAS | UN | 1,00 | 1.085,12 | 762,89 | 762,89 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.08.610 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME | UN | 1,00 | 2.309,80 | 1.623,90 | 1.623,90 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.20.221 | SWITCH GIGABIT PARA SERVIDOR CENTRAL COM 24 PORTAS FRONTAIS E 2 PORTAS SFP, CAPACIDADE 10 / 100 / 1000 MBPS | UN | 2,00 | 15.407,87 | 10.832,50 | 21.665,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2,00 | 3.684,26 | 2.590,21 | 5.180,42 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.09.300 | VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 | UN | 2,00 | 671,64 | 472,19 | 944,38 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.21.110 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 66,00 | 91,95 | 64,63 | 4.265,58 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.22.610 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM | M | 66,00 | 27,60 | 19,39 | 1.279,74 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.08.258 | PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF | UN | 14,00 | 1.262,06 | 887,28 | 12.421,92 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 16,00 | 65,97 | 46,37 | 741,92 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.08.092 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM / TV /ALARME / LOGICA EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO Ø 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE | UN | 20,00 | 104,05 | 73,14 | 1.462,80 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.08.324 | CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP | UN | 13,00 | 1.437,59 | 1.010,68 | 13.138,84 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 874,00 | 63,82 | 44,85 | 39.198,90 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.85.060 | CONDULETE DE 1" | UN | 778,00 | 45,02 | 31,63 | 24.608,14 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 6,00 | 30,63 | 21,52 | 129,12 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.80.033 | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | M2 | 0,50 | 423,75 | 297,91 | 148,96 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.07.340 | PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS | M | 679,50 | 58,72 | 41,27 | 28.042,97 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.18.120 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 355,30 | 28,03 | 19,70 | 6.999,41 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 475,15 | 11,64 | 8,17 | 3.881,98 | 29,81 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.041 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 14,27 | 22,90 | 16,09 | 229,60 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.045 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 3,35 | 290,70 | 204,37 | 684,64 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.043 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 3,13 | 55,85 | 39,26 | 122,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.10.260 | POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M | UN | 6,00 | 2.930,26 | 2.060,11 | 12.360,66 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.11.450 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 1,00 | 161,21 | 113,33 | 113,33 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.11.703 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W | UN | 7,00 | 1.073,81 | 748,86 | 5.242,02 | 30,26 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.11.440 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | UN | 5,00 | 119,65 | 84,11 | 420,55 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.11.711 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA PAREDE OU PISO, FLUXO LUMINOSO DE 11838 A 12150 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W - POTÊNCIA DE 86 W/120 W | UN | 12,00 | 702,21 | 493,69 | 5.924,28 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06.027 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 8,00 | 787,42 | 553,59 | 4.428,72 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 6,00 | 231,34 | 162,64 | 975,84 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 64,00 | 18,77 | 13,18 | 843,52 | 29,78 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 405,00 | 35,54 | 24,97 | 10.112,85 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 552,00 | 4,00 | 2,80 | 1.545,60 | 30,00 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.025 | CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 520,00 | 153,92 | 108,20 | 56.264,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.028 | CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 800,00 | 283,43 | 199,25 | 159.400,00 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 170,00 | 76,08 | 53,48 | 9.091,60 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 170,00 | 57,05 | 40,10 | 6.817,00 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101820 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 16,00 | 64,08 | 45,04 | 720,64 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.27.110 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, NÚCLEO GELEADO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO EXTERNO | M | 364,00 | 27,94 | 19,64 | 7.148,96 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.14.620 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28 W/54 W | UN | 304,00 | 290,11 | 203,95 | 62.000,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 608,00 | 37,21 | 26,15 | 15.899,20 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.20.240 | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 304,00 | 20,75 | 14,59 | 4.435,36 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.85.084 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV | M | 152,00 | 10,61 | 7,44 | 1.130,88 | 29,88 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 48,00 | 73,67 | 51,78 | 2.485,44 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.21.120 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 142,00 | 112,29 | 78,94 | 11.209,48 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.04.340 | PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 16 A DE SOBREPOR - 380 / 440 V | CJ | 18,00 | 355,29 | 249,78 | 4.496,04 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.024 | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 1.219,00 | 4,83 | 3,38 | 4.120,22 | 30,02 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.025 | CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 1.902,00 | 6,62 | 4,64 | 8.825,28 | 29,91 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.07.026 | CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 807,00 | 8,81 | 6,18 | 4.987,26 | 29,85 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.015 | CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 707,00 | 13,12 | 9,21 | 6.511,47 | 29,80 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.020 | CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 168,00 | 30,60 | 21,50 | 3.612,00 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.023 | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 120,00 | 90,22 | 63,42 | 7.610,40 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.024 | CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 57,60 | 120,81 | 84,93 | 4.891,97 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.010 | ELETRODUTO GALV. ELETROLITICA / PRE ZINCADO Ø 3/4 (20MM) INCLUSIVE CONEXOES USO INTERNO APARENTE | M | 108,00 | 28,64 | 20,12 | 2.172,96 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.005 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 62,40 | 100,64 | 70,75 | 4.414,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.006 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 20,40 | 121,08 | 85,11 | 1.736,24 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.007 | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES | M | 26,40 | 156,64 | 110,11 | 2.906,90 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.008 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 12,00 | 172,77 | 121,46 | 1.457,52 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 38,00 | 20,50 | 14,40 | 547,20 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.290 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE COBRE NU, COM BASE PLANA | UN | 38,00 | 21,68 | 15,23 | 578,74 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.330 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | UN | 12,00 | 68,47 | 48,13 | 577,56 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.300 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 12,00 | 56,01 | 39,37 | 472,44 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.13.028 | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 12,00 | 360,58 | 253,49 | 3.041,88 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.20.190 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 12,00 | 76,72 | 53,92 | 647,04 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.04.070 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 12,00 | 43,72 | 30,73 | 368,76 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 288,60 | 41,09 | 28,87 | 8.331,88 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.520 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´, COM BASE PLANA | UN | 240,00 | 22,78 | 16,01 | 3.842,40 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.580 | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 35 MM² | UN | 24,00 | 25,24 | 17,74 | 425,76 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.590 | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² | UN | 24,00 | 28,97 | 20,35 | 488,40 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.04.080 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | M | 152,15 | 62,23 | 43,74 | 6.655,04 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 12,00 | 114,04 | 80,16 | 961,92 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 60,00 | 110,84 | 77,91 | 4.674,60 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.05.560 | CORDOALHA FLEXÍVEL "JUMPERS" DE 25 X 300 MM, COM 4 FUROS DE 11 MM | UN | 10,00 | 77,69 | 54,61 | 546,10 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 50,00 | 40,64 | 28,57 | 1.428,50 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 52,00 | 261,24 | 183,65 | 9.549,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.13.800 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 13,00 | 26,57 | 18,71 | 243,23 | 29,58 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.13.840 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 39,00 | 63,51 | 44,64 | 1.740,96 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 56,00 | 91,11 | 64,04 | 3.586,24 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 38,00 | 153,47 | 107,88 | 4.099,44 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134506 | DISJUNTOR (MINI) TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 32A CURVA B OU C | UN | 38,00 | 32,76 | 23,02 | 874,76 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A | UN | 6,00 | 625,17 | 439,51 | 2.637,06 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.110 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A | UN | 2,00 | 1.647,31 | 1.158,13 | 2.316,26 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 1,00 | 310,05 | 217,97 | 217,97 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.088 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 15,00 | 120,02 | 84,37 | 1.265,55 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 274,87 | 50,65 | 35,60 | 9.785,37 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.023 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 130,56 | 195,42 | 137,37 | 17.935,03 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 180,04 | 70,73 | 49,71 | 8.949,79 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 2,00 | 1.697,49 | 1.193,40 | 2.386,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 3,00 | 1.264,30 | 888,85 | 2.666,55 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 196,78 | 149,14 | 104,84 | 20.630,42 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 20,00 | 401,73 | 282,42 | 5.648,40 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 10,00 | 169,20 | 121,55 | 1.215,50 | 28,16 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.043 | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 10,00 | 684,02 | 480,89 | 4.808,90 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 3,00 | 11.303,58 | 7.946,98 | 23.840,94 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1,00 | 19.172,60 | 13.479,31 | 13.479,31 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.04.381 | RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO CILÍNDRICO, VERTICAL, BIPARTIDO, MÉTODO CONSTRUTIVO EM FORMAS DESLIZANTES, DIÂMETRO INTERNO DE 3,50M A 4,00M, ALTURA DE 15,00M A 25,00M | M | 24,50 | 26.256,08 | 18.459,34 | 452.253,83 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.021 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 117,64 | 112,99 | 79,43 | 9.344,15 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.17.056 | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1,00 | 572,62 | 402,57 | 402,57 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.07.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 17,23 | 269,00 | 189,11 | 3.258,37 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.07.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 140,49 | 243,68 | 171,31 | 24.067,34 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.004 | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 1,94 | 133,62 | 93,93 | 182,22 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08.075 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 2,00 | 3.655,29 | 2.569,85 | 5.139,70 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.022 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 30,37 | 132,27 | 92,98 | 2.823,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 82,64 | 46,48 | 32,66 | 2.699,02 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 48,48 | 35,80 | 25,16 | 1.219,76 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 4,00 | 29,97 | 21,06 | 84,24 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 68,91 | 46,34 | 32,57 | 2.244,40 | 29,72 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 4,00 | 132,21 | 92,95 | 371,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 71,18 | 24,49 | 17,20 | 1.224,30 | 29,77 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.068 | BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) | UN | 1,00 | 4.333,68 | 3.046,79 | 3.046,79 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.069 | BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES | M | 9,20 | 917,52 | 645,05 | 5.934,46 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 81,30 | 52,68 | 37,02 | 3.009,73 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.001 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN15MM (1/2") - INCL CONEXOES | M | 25,89 | 79,02 | 55,54 | 1.437,93 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28,48 | 73,67 | 51,78 | 1.474,69 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 9,00 | 36,99 | 25,99 | 233,91 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.015 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 184,82 | 22,00 | 15,46 | 2.857,32 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.14.103 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 2,00 | 774,48 | 544,49 | 1.088,98 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 1,00 | 117,46 | 82,57 | 82,57 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 1,00 | 163,81 | 115,16 | 115,16 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.005 | AC-08 ABRIGO E CAVALETE DE 2" COMPLETO 245X110X40CM | UN | 1,00 | 16.745,28 | 11.772,78 | 11.772,78 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 5,00 | 665,45 | 467,83 | 2.339,15 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1,00 | 749,23 | 526,73 | 526,73 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 84,00 | 158,02 | 111,08 | 9.330,72 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 193,00 | 115,99 | 81,53 | 15.735,29 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 13,30 | 91,14 | 64,06 | 852,00 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 5,00 | 41,27 | 29,00 | 145,00 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.12.066 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 1,00 | 19,54 | 13,73 | 13,73 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.065 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 103,00 | 125,49 | 88,21 | 9.085,63 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 11,00 | 85,34 | 59,99 | 659,89 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.045 | TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) | M | 10,60 | 888,51 | 624,66 | 6.621,40 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 10,60 | 176,22 | 123,88 | 1.313,13 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 6,00 | 4.170,49 | 2.932,06 | 17.592,36 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.01.110 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 6,00 | 325,24 | 228,66 | 1.371,96 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 0,03 | 612,47 | 430,59 | 12,92 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.001 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | M2 | 3,50 | 135,68 | 95,38 | 333,83 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 18,00 | 3.199,83 | 2.249,63 | 40.493,34 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.16.004 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 18,00 | 757,26 | 532,38 | 9.582,84 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 6,00 | 619,36 | 435,42 | 2.612,52 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 12,00 | 591,20 | 415,63 | 4.987,56 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 24,00 | 82,12 | 57,73 | 1.385,52 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.03.180 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 18,00 | 95,62 | 67,21 | 1.209,78 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.03.050 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 54,00 | 96,09 | 67,55 | 3.647,70 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.17.050 | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 3,00 | 1.498,38 | 1.053,43 | 3.160,29 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.15.017 | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3,00 | 3.169,23 | 2.228,12 | 6.684,36 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.20.110 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | UN | 9,00 | 15,50 | 10,89 | 98,01 | 29,74 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08.050 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 3,00 | 239,03 | 168,04 | 504,12 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.08.048 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG | UN | 3,00 | 225,96 | 158,85 | 476,55 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.10.220 | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 6,00 | 266,93 | 187,65 | 1.125,90 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.020 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 9,06 | 78,21 | 54,98 | 498,12 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 18,00 | 198,24 | 139,36 | 2.508,48 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.024 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 16,00 | 252,12 | 177,24 | 2.835,84 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 7,00 | 171,03 | 120,24 | 841,68 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.02.210 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRA, MISTURADOR E BIDÊ, EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | UN | 28,00 | 118,86 | 83,56 | 2.339,68 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 24,00 | 535,13 | 376,21 | 9.029,04 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.019 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 48,00 | 143,65 | 100,99 | 4.847,52 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.09.017 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 51,00 | 66,87 | 47,00 | 2.397,00 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 16.01 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO TESTE HIDROSTÁTICO EM REDES DE INCÊNDIO E MANGUEIRAS E, RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1,00 | 1.503,36 | 1.056,93 | 1.056,93 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 16.02 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE À INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA , DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1,00 | 1.804,03 | 1.268,32 | 1.268,32 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP 16.03 | LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - CMAR E RESPECTIVA ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL 63.911/2018 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS | UN | 1,00 | 1.503,36 | 1.056,93 | 1.056,93 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.80.040 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁS COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1,00 | 1.783,18 | 1.253,65 | 1.253,65 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 372,00 | 33,84 | 23,78 | 8.846,16 | 29,73 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.20.023 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1,00 | 155.131,97 | 109.067,19 | 109.067,19 | 29,69 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 12,00 | 104,77 | 73,64 | 883,68 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.18.073 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 19,00 | 242,10 | 170,20 | 3.233,80 | 29,70 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.06.010 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 16,00 | 13,24 | 9,31 | 148,96 | 29,68 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.06.020 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 16,00 | 13,17 | 9,25 | 148,00 | 29,76 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 20,00 | 111,35 | 78,27 | 1.565,40 | 29,71 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 2.649,00 | 13,31 | 9,35 | 24.768,15 | 29,75 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11.020 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 2.091,00 | 8,65 | 6,07 | 12.692,37 | 29,83 | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Diante do exposto será necessária a readequação da planilha orçamentária dos itens acima elencados.

O prazo para atendimento à diligência será de 2 horas e será disponibilizado o envio diretamente no sistema Compras.gov.

Matheus Oliveira dos Santos

Pregoeiro