MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto	Serviço de instalação de divisória de gesso acartonado e porta em alumínio e vidro.

Local	E039 - Etec Augusto Tortolero Araújo

Rodovia SP 284, km 477 - Caixa Postal 50 - Sapé - Paraguaçu Paulista/SP

- OBJETIVO

# Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto dos serviços a serem executados na Etec para a manutenção, conservação e melhoria da estrutura física, nos termos da Portaria CEETEPS GDS 3164/2022, de 07-01-2022.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

# Faz parte deste memorial descritivo a planilha orçamentaria compondo o descritivo de serviços à serem executados, conforme segue:

  - Instalação de divisório em gesso acartonado e porta de vidro e alumínio na Diretoria Acadêmica.

- Fornecimento e instalação de divisória de gesso acartonado. A=21,30m²

- Fornecimento e instalação de porta de vidro e alumínio, inclusive fechadura tipo gorge de embutir. 1und.