|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJETO: | EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHAS GALVANIZADAS SOBRE A ESCADARIA DE ACESSO EXTERNO, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS PAVIMENTOS INFERIOR E SUPERIOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCAL: | 051 ETEC DOUTOR DOMINGOS MINICUCCI FILHO - BOTUCATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (Material+Mão de Obra) (R$) | PREÇO TOTAL |  |  |  |  |
| 06.03.037 | FDE | 2025/04 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | SERVICOS EM OUTROS ELEMENTOS METALICOS | PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM | M | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.133 | FDE | 2025/04 | COBERTURA | SERVICOS DE COBERTURA | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM.E=0,65MM | M2 | 76,44 |  |  |  |  |  |  |
| 11.04.030 | FDE | 2025/04 | IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16.30.017 | FDE | 2025/04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL - SERVICOS PRELIMINARES | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.112 | FDE | 2025/04 | ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS | SERVICOS EM OUTROS ELEMENTOS METALICOS | CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.002 | FDE | 2025/04 | PINTURA | SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURAS | GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07.80.087 | FDE | 2025/04 | COBERTURA | SERVICOS DE CONSERVACAO - COBERTURA | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |